广东省标准

DBJ/T 15-87-xx

备案号J 11965-xxx

城市桥梁检测技术标准

Technical standard for inspection of urban bridges

（征求意见稿）

20xx-xx-xx 发布          20xx—xx-xx 实施

广东省住房和城乡建设厅  发布

广东省标准

城市桥梁检测技术标准

Technical standard for inspection of urban bridges

DBJ/T 15-87-20xx

住房和城乡建设部备案号：J11965-20xx

主编单位：广东省建筑工程集团有限公司

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

批准部门：广东省住房和城乡建设厅

实施日期：20xx年x月x日

中国建筑工业出版社

广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省

标准《城市桥梁检测技术标准》的公告

粤建公告[20xx]xx号

现批准《城市桥梁检测技术标准》为广东省工程建设地方标准，编号为DBJ/T 15-87-20xx，自20xx年x月x日起实施。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，广东省建设工程质量安全检测总站有限有限公司负责具体技术内容的解释。

广东省住房和城乡建设厅

二〇xx年xx月xx日

前  言

根据《广东省住房和城乡建设厅关于发布<2019年广东省工程建设标准（复审）修订计划>的通知》的要求，编制组经广泛调查研究，积累了大量的技术资料，同时认真总结桥梁检测实践经验，参考国内外相关先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订了本标准。

本标准的主要技术内容是：1总则；2.术语和符号；3.基本规定；4.外观检测；5.无损检测；6.静力荷载试验；7.动力荷载试验；8.施工监控；9.运营监测；附录A评分等级、扣分表；附录B悬索桥、斜拉桥检测要点；附录C人行玻璃桥检测；附录D人行护栏荷载试验。

本次修订的主要内容有：（1）增加了桥梁结构状况指数BSI，补充了人行天桥、拱桥技术状况评定方法；（2）补充了索结构索力及内部损伤、钢结构焊缝、涂层厚度、预应力孔道压浆密实度等检测内容和方法；（3）修订了静力荷载试验效率和评价指标；（4）增加了人行天桥的行人舒适性评定要求；（5）增加了悬索桥、斜拉桥检测要点；（6）增加了人行玻璃桥检测；（7）增加了人行护栏荷载试验。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，广东省建设工程质量安全检测总站有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请寄送广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（地址：广州市先烈东路121号，邮政编码：510500）。

本标准主编单位：广东省建筑工程集团有限公司

广东省建设工程质量安全检测总站

有限公司

本标准参编单位：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

华南理工大学

广东省建设工程标准定额站

广州市市政工程安全质量监督站

广州市市维检测有限公司

广州市建筑科学研究院集团有限公司

广东省建筑设计研究院有限公司

中山市市政维护管理中心

本标准主要起草人员：徐天平  李  健  孙  晖  苏  成

李素华  张建民  姚洪春  钟晓林

王卫锋  孙书航  黄龙田  李冠军

黄  玲  戴永相  林铭强

本标准主要审查人员：

目  次

1  总  则	1

2  术语和符号	2

2.1  术  语	2

2.2  符  号	4

3  基本规定	6

3.1  一般规定	6

3.2  检测范围和周期	9

3.3  检测机构、人员和设备	11

3.4  安全要求	12

3.5  检测结果评价与检测报告	12

4  外观检测	14

4.1  一般规定	14

4.2  外观检测的内容	14

4.3  城市桥梁技术状况评定	19

5  无损检测	28

5.1  一般规定	28

5.2  构件材料强度检测	28

5.3  钢筋间距与保护层厚度检测	29

5.4  混凝土碳化深度检测	30

5.5  构件裂缝检测	31

5.6  钢筋锈蚀状况检测	31

5.7  索结构索力及内部损伤检测	32

5.8  钢结构焊缝探伤	33

5.9  涂层厚度检测	33

5.10  预应力孔道压浆密实度检测	34

5.11  检测资料整理与报告	35

6  静力荷载试验	36

6.1  一般规定	36

6.2  试验准备	37

6.3  量测设备	41

6.4  试验实施	41

6.5  试验资料整理与结果评定	43

7  动力荷载试验	47

7.1  一般规定	47

7.2  试验准备	47

7.3  量测设备	49

7.4  试验实施	50

7.5  试验资料整理与结果评定	50

8  施工监控	52

8.1  一般规定	52

8.2  施工监控内容与允许偏差	52

8.3  施工监控的实施	56

8.4  施工监控数据分析与报告	59

9  运营监测	60

9.1  一般规定	60

9.2  运营监测准备工作	60

9.3  运营监测的实施	62

9.4  运营监测数据分析与报告	63

附录A  外观检测技术状况评分等级、扣分表	65

附录B  悬索桥、斜拉桥检测要点	83

附录C  人行玻璃桥检测	88

附录D  人行护栏荷载试验	90

本标准用词说明	91

引用标准名录	92

附：条文说明	93

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	4

3  Basic Requirement	6

3.1  General Requirement	6

3.2  Testing Period and Scope	9

3.3  Testing Organization, Personnel and Equipment	11

3.4  Safety Requirements	12

3.5  Test Results Evaluation and Report	12

4  Appearance Checking	14

4.1  General Requirement	14

4.2  Contents of Appearance Checking	14

4.3  Urban Bridge Technology Condition Evaluation	19

5  Nondestructive Checking	28

5.1  General Requirement	28

5.2  Component Material Intensity Checking 	28

5.3  Steel Bar Spacing and The Thickness of Protective Layer Checking	29

5.4  Concrete Carbonation Depth Checking	30

5.5  Concrete Crack Checking	31

5.6  Steel Bar Corrosion Checking	31

5.7  Cable Force Checking and Nondestructive Detection	32

5.8  Welded Seam Inspection of Steel Structure	33

5.9  Coating Thickness Checking of Steel Structure	34

5.10  Grouting Compactness Checking of Pre-stressed Duct	34

5.11  Test Data Collection and Report	35

6  Static Load Test	36

6.1  General Requirement	36

6.2  Test Preparation	37

6.3  Test Equipment	41

6.4  Test Implementation	42

6.5  Test Data Collection and Result Evaluation	43

7  Dynamic Load Test	47

7.1  General Requirement	47

7.2  Test Preparation	47

7.3  Test Equipment	49

7.4  Test Implementation	50

7.5  Test Data Collection and Result Evaluation	50

8  Construction Monitoring and Control	52

8.1  General Requirement	52

8.2  Construction Monitoring Content and Allowable Deviation	52

8.3  Construction Monitoring Implementation	56

8.4  Date Analysis and Report of Construction Monitoring	59

9  Operation Monitoring	60

9.1  General Requirement	60

9.2  Preparation of Operation Monitoring	60

9.3  Operation Monitoring Implementation	62

9.4  Data Analysis and Report of Operation Monitoring	63

Appendix A  Appearance Checking Rating and Point Deduction	65

Appendix B  Key Points of Suspension Bridge and Cable-stayed Bridge Detection	83

Appendix C  Pedestrian Glass Bridge Detection	88

Appendix D  Load Test for Pedestrian Guardrail	90

Explanation of Wording in this Standard	91

Normative Standard	92

Addition：Explanation of Provisions

93

# 1  总  则

1.0.1  为适应广东省城市桥梁持续发展需要，确保桥梁工程质量和安全运行，做到安全适用、技术先进、数据准确、信息齐全、经济合理、保护环境，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于广东省新建、改扩建、维修加固以及既有城市桥梁的检测。

1.0.3  城市桥梁的检测应综合考虑桥梁的规模、结构类型、设计要求、运营要求和桥址条件，合理选择检测内容和方法。

1.0.4  城市桥梁检测工作除应执行本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术语和符号

## 2.1  术  语

2.1.1  城市桥梁 urban bridges

本标准中指市政道路上连接或者跨越障碍物，供车辆、行人通行的桥梁。

2.1.2  桥梁检测 bridge inspection

本标准中涵盖城市桥梁的外观检测、无损检测、静力荷载试验、动力荷载试验、施工监控及运营监测。

2.1.3  外观检测 appearance checking

对桥梁主体结构及其附属物的表观状况进行的检测，以评定桥梁的技术状况。

2.1.4  无损检测 nondestructive test

在不影响结构受力性能或其它使用功能的前提下，直接在结构上测定其相关性能物理量的工作。

2.1.5  荷载试验 load test

通过施加荷载的方式对桥梁结构或构件的静力性能、动力性能进行现场试验测试，包括静力荷载试验和动力荷载试验。

2.1.6  静力荷载试验 static load test

将静力荷载作用在桥梁上的特定位置，测定桥梁结构的变形、应力（应变）、裂缝等参数，评价桥梁结构的静力性能。

2.1.7  动力荷载试验 dynamic load test

利用特定的激振方法使桥梁结构产生振动，测试桥梁结构振动响应，评价桥梁结构的动力性能。

2.1.8  荷载效率 load ratio

采用试验荷载与设计控制荷载，计算出两者在结构或构件控制截面产生的效应的比值。

2.1.9  校验系数 check coefficient

试验荷载作用下实测应力（应变）或变形值与计算值之比。

2.1.10  施工监控construction monitoring and control

在桥梁施工过程中，通过实时监测桥梁结构的实际状态和环境状况，获得桥梁结构实际状态与理想状态之间的差异（误差），对误差进行识别、预测，指导施工进行调整，使桥梁施工状态最大限度接近理想状态。

2.1.11  运营监测 operation monitoring

在桥梁运营过程中，为了及时掌握结构性能和承载能力的变化，对桥梁结构进行监控和测量，以便及时发现桥梁异常状况，确保运营安全。

2.1.12  永久控制监测点permanent dominant monitoring point

在桥梁运营期内为监测桥梁控制性变位而设置的观测点。

## 2.2  符  号

BCI——桥梁结构技术状况指数；

BSI——桥梁结构的结构状况指数；

Sstat——试验荷载作用下，控制截面的变形或内力的计算值；

S——标准设计活载或控制荷载作用下，控制截面的变形或内力的计算值；

Se——试验荷载作用下，控制截面的变形或内力的实测弹性值；

Sdyn——动力试验荷载（按静力重量考虑）作用下控制截面的变形或内力的计算值；

Smax——动力荷载引起控制截面测点的实测最大动力变形或内力值（即最大波峰值）；

Smin——动力荷载引起同一测点的实测最小动力变形或内力值（即同一周期的波谷值）；

Smean——静力荷载引起同一测点的实测最大静力变形或内力值；

η——静力荷载试验效率；

ηdyn——动力荷载试验效率；

μ——冲击系数；

ξ——校验系数；

δ——残余比。

# 3  基本规定

## 3.1  一般规定

3.1.1  城市桥梁的特大、大、中及小桥应按单孔跨径或多孔跨径总长进行分类，见表3.1.1。

表3.1.1 桥梁分类

| 桥梁分类 | 多孔跨径总长L(m) | 单孔跨径LK(m) |
| --- | --- | --- |
| 特大桥 | L>1000 | LK>150 |
| 大桥 | 100≤L≤1000 | 40≤LK≤150 |
| 中桥 | 30<L<100 | 20≤LK<40 |
| 小桥 | 8≤L≤30 | 5≤LK<20 |

注：1 单孔跨径系指标准跨径；

2 梁式桥、板式桥的多孔跨径总长为多孔标准跨径的总和；拱式桥为两岸桥台内起拱线间的距离；其他形式桥梁为桥面系行车道长度；

3 标准跨径：梁式桥、板式桥以两桥墩中线之间桥中心线长度或桥墩中线与桥台台背前缘线之间桥中心线长度为准；拱式桥以净跨径为准。

3.1.2  根据城市桥梁在道路系统中的重要性，城市桥梁养护类别宜分为下列五种：

Ⅰ类养护的城市桥梁 — 单孔跨径大于100m的桥梁及特殊结构的桥梁；

Ⅱ类养护的城市桥梁 — 城市快速路网上的桥梁；

Ⅲ类养护的城市桥梁 — 城市主干路上的桥梁；

Ⅳ类养护的城市桥梁 — 城市次干路上的桥梁；

Ⅴ类养护的城市桥梁 — 城市支路和街坊路上的桥梁。

3.1.3  城市桥梁检测包括外观检测、无损检测、静力荷载试验、动力荷载试验、施工监控及运营监测。

3.1.4  城市桥梁检测工作程序宜按图3.1.4进行。

3.1.5  城市桥梁检测工作中资料收集和现场情况调查宜包括下列内容：

1 勘察资料、设计资料、施工资料、监理资料及已完成的相关试验资料。

2 养护维修资料。

3 桥址情况及桥梁现状调查。

4 进一步明确委托方的检测目的和具体要求。

3.1.6  城市桥梁检测应编制检测方案，检测方案宜包括下列内容：

1 桥梁概况，包括桥梁地点、建造年代、结构类型、跨径布置和横向布置、材料类型和强度、荷载等级、允许车速、养护概况等。

收集资料

现场情况调查

必要时

检测报告

确认仪器、设备状况

制定检测方案

资料整理和检测结果分析、评定

现场检查、检测

补充检测

图3.1.4 桥梁检测工作程序框图

2 检测目的。

3 检测依据，主要包括检测所依据的标准及有关技术资料等。

4 检测内容及方法。

5 检测工作流程。

6 检测仪器设备。

7 检测工作进度计划。

8 所需要的配合工作。

9 安全措施、应急措施和环保要求。

3.1.7  桥梁检测时，宜优先采用数字化智能化传感器、数据无线传输技术、智能化检测监测系统等。鼓励采用新技术、新方法对桥梁进行检测，应用的新技术、新方法应通过成果鉴定或专家评审。

## 3.2  检测范围和周期

3.2.1  新建、改扩建的城市桥梁在竣工前应进行全面检测，检测方法应执行本标准。

3.2.2 加固后的城市桥梁应在通车前采用适宜的方法进行检测，评价加固效果。

3.2.3  城市桥梁养护运营过程中应开展外观检测、无损检测、荷载试验。检测周期应符合下列要求：

1 外观检测应每年一次。

2 无损检测宜每3~5年一次。对于拉索，索力检测应每年一次，拉索保护层破损状况及钢丝锈蚀情况应每3年一次。

3 荷载试验应每5年一次。

根据桥梁实际运营状况，可适当增加检测频率。

3.2.4  符合下列条件之一的桥梁应进行荷载试验：

1 3.2.1~3.2.3规定的需进行荷载试验的桥梁。

2  经外观检测技术状况评定等级为D级、E级或不合格级，且采用其他检测方法仍难以确定整体性能和使用功能的桥梁。

3  验证结构设计理论的实验性桥梁。

4  需要通过特殊、重型车辆荷载的桥梁。

5  对于设计中动力问题突出的特大跨度桥梁，应进行特殊设计的动力荷载试验。

6  其它有需要进行荷载试验的桥梁。

3.2.5  符合下列条件之一的城市桥梁防护设施应进行外观检测、无损检测和荷载试验：

1 遭受洪水冲刷、外部撞击、滑坡、地震、风灾、火灾、化学剂腐蚀等特殊灾害造成结构损伤的防护设施。

2 难以判明是否安全的防护设施。

3 超过设计使用年限，需延长使用的防护设施。

4 改变结构型式或使用现状的防护设施。

3.2.6  单片梁在安装前应进行静力荷载试验。试验梁的选择采用随机抽样法或典型抽样法。随机抽样法适用于大批量生产的梁，每批次抽样数量不少于1%，且不少于1片；典型抽样法适用于生产数量少于100片的梁，抽样不少于1片，且应选择质量差的梁。

3.2.7  符合下列条件之一的城市桥梁，在施工过程中应进行施工监控：

1  斜拉桥；

2  悬索桥；

3  跨径大于50m的拱桥；

4  采用悬臂浇筑、悬臂拼装或顶推安装施工方法的预应力混凝土梁桥；

5  新型结构桥梁；

6  建设单位或设计单位认为有需要进行施工监控的桥梁。

3.2.8 城市桥梁应设置基准点和永久控制监测点进行运营监测。

符合下列条件之一的城市桥梁还应根据实际情况选取相关项目进行监测：

1  特殊结构桥梁和单孔超过150m的特大桥。

2  外观检测结果属于D级、E级或不合格级的桥梁。

3  施工质量不佳或存在疑问的桥梁。

4  周边环境可能会对桥梁安全产生较大影响的桥梁。

5  地质条件复杂环境下的超静定结构桥梁。

6  处于沿海台风区和地震区等特殊自然环境条件下的重要桥梁。

7  管养单位认为有需要进行运营监测的桥梁。

永久控制监测点应在每年夏季和冬季各观测一次。当发生突发灾害时，应适当增加观测次数。

## 3.3  检测机构、人员和设备

3.3.1  从事城市桥梁检测工作的检测机构应依法取得相应资质，检测人员应经过培训并取得上岗资格。

3.3.2  现场检测工作应由不少于两名检测人员承担。

3.3.3  桥梁检测应根据不同的检测环境、内容和要求选用合适的、数量足够的、检定合格的仪器设备。仪器设备的性能应满足检测对精度、量程、灵敏度、稳定性、频响特性、使用温度范围和防振等方面的要求。

3.3.4  桥梁检测中使用的计量仪器应定期进行量值溯源，非计量的设备或辅助设备的功能应处于正常工作状态。

## 3.4  安全要求

3.4.1  应根据工程检测安全要求，结合具体检测项目的工作特点和环境条件，落实安全措施。

3.4.2  在进行检测时，检测区域应设置明显的标识和采取必要的隔离措施。与检测无关的人员未经许可，不得进入检测区域内。

3.4.3  需占用行车道进行检测时，应获得交通管理部门的许可，并设置安全的交通封闭标志。需占用行船航道或行车铁道进行检测时，应获得航道或铁道管理部门的许可，并设置安全的封航或封道标志。

3.4.4  现场检测时，检测人员应做好安全防护措施，遵守施工工地的安全规定，并注意检测环境对人员和仪器设备的影响。

3.4.5  夜间作业，应配备足够的照明和警示设备。

3.4.6  检测所用的电器、电缆应有良好的绝缘效果，电动工具应有漏电保护开关，严格按照安全用电规定作业。

3.4.7  高空作业时，应符合有关高空作业的安全规定。

3.4.8  大型检测设备在进行安装调试或检测时，应有安全保护装置。

3.4.9  除符合上述规定外，尚应遵守国家和省市有关安全生产、文明施工和环境保护规定。

## 3.5  检测结果评价与检测报告

3.5.1  应根据设计要求、设计规范、检测技术标准对桥梁外观检测、无损检测、荷载试验的结果作出准确、合理的评价，出具检测报告。

3.5.2  应根据设计、施工及相关规范要求对桥梁每个施工阶段的监控结果进行分析评价，及时出具施工控制通知单和监控报告。

3.5.3  应根据相应的运营情况和要求及时对桥梁运营监测的结果做出分析评价，出具阶段性报告、特殊情况报告和最终报告。

3.5.4  检测报告的结论应用词准确、规范，对于容易引起混淆的术语和概念宜予以书面解释。

3.5.5  桥梁检测报告宜包括下列内容：

1  委托单位名称；

2  桥梁概况，包括工程名称、工程地点、建造年代、结构类型、跨径布置和横向布置、材料类型和强度、荷载等级、允许车速等；

3  检测目的、依据、内容及方法等；

4  检测日期；

5  检测仪器设备；

6  检测结果、数据分析、结论及建议等；

7  报告的日期、主要人员和检测单位的签章；

8  附录应提供计算资料、试验数据图表和检测现场照片等。

3.5.6  检测报告应按“一桥一档”的要求建立纸质和电子档案，并上传省桥梁监管系统。

# 4  外观检测

## 4.1  一般规定

4.1.1  应根据结构类型、养护类别确定城市桥梁外观检测的内容，并进行技术状况评定。

4.1.2  城市桥梁的外观检测以目测为主，必要时可选择部分无损检测方法。

4.1.3  城市桥梁的外观检测应按下列顺序进行：

1  核对桥梁档案的相关数据。

2  对桥梁各构件外观进行详细的检查，并记录发现病害的部位、类型、性质、范围、数量和程度等。

3  评定桥梁技术状况。

4  针对病害情况提出建议。

4.1.4  对城市桥梁外观检测中发现的难以判断损坏程度的构件，应提出做进一步检测的建议；对损坏严重、危及安全的城市桥梁应提出应急处置措施和加固改造措施的建议。

## 4.2  外观检测的内容

4.2.1  桥面系的检测应包括下列内容：

1  桥面铺装层纵、横坡是否顺适，有无脱皮露骨、骨料松散、泛油、裂缝、破碎、坑槽、洞穴、波浪、防水层漏水。

2  伸缩缝是否平整、顺直、伸缩自如，是否有异常变形、响动、松动、破损、脱落、漏水，是否嵌入杂物，是否存在高差，槽口铺装层是否啃边。

3  防撞护栏、人行护栏、防撞垫、防撞墙、防撞墩是否完整、牢固，有无撞坏、断裂、错位、松动、缺件、锈蚀、剥落。

4  人行道是否完整，有无裂缝、碎烂、残缺、塌陷。

5  桥头搭板是否完好，是否出现滑移、开裂、碎烂、坑洞，桥头是否平顺，台背是否下沉、开裂、倾斜。

6  桥面、桥头引道排水是否顺畅，排水设施是否完好，是否破坏、损伤、脱落、堵塞。

7  桥梁绿化设施结构是否完好、牢固，支架是否锈蚀、变形、脱落，花盆是否锈蚀、开裂、失稳、坠落，外饰面板是否松动、脱落，绿化排水设施是否完整、排水顺畅、有无漏水现象。

8  防撞架是否完好，构件是否变形、松动、脱焊、螺栓松脱，防腐涂层是否完好，限高标志是否完好。

9  分隔设施、隔离栅、防护网和声屏障等防护设施是否完整，是否锈蚀、破损、断裂、松动、缺失、剥落。

必要时还应进行下列检测：

1  桥上交通信号、标志、标线、照明设施是否损坏、老化、失效，是否需要更换。

2  桥上避雷装置是否完善，避雷系统性能是否良好。

3  桥上航空灯、航道灯是否完好，能否保证正常照明。结构物内供养护检修的照明系统是否完好。

4  桥上的路用通信、供电线路及设备是否完好。

5  桥上的电动滚梯或电梯是否完好，工作正常。

6  各类过桥管线是否规范、完好，固定支架是否完好、牢固。

4.2.2  钢筋混凝土和预应力混凝土梁桥上部结构的检测应包括下列内容：

1  梁端头、底面是否损坏，箱形梁内是否有积水、白蚁，通风是否良好。

2  混凝土有无裂缝、渗水、蜂窝、空洞、剥落、露筋锈蚀，有无碱集料反应引起的整体龟裂现象。

3  预应力混凝土梁锚固端的封端混凝土是否出现裂缝、剥落、渗漏、穿孔。

4  预应力钢束锚固区段混凝土有无开裂，沿预应力筋的混凝土表面有无纵向裂缝。

5  梁式结构的跨中、支点及变截面处、悬臂端牛腿或中间铰部位、刚构的固结处和桁架节点及其他重点部位的混凝土是否开裂、缺损，钢筋是否锈蚀。

6  组合梁的桥面板与梁的结合部位及预制桥面板之间的接头处混凝土有无开裂、渗水。

7  横向联结构件是否开裂，连接钢板的焊缝有无锈蚀、断裂，边梁有无横移或向外倾斜。

8  梁体是否出现明显的位移、变形，梁段之间是否存在错台、错位。

4.2.3  拱桥上部结构的检测应包括下列内容：

1  主拱圈的拱板或拱肋是否开裂，钢筋混凝土拱有无露筋、钢筋锈蚀，圬工拱桥砌块有无风化、压碎、掉块，砌缝有无脱离或脱落、渗水，表面有无苔藓、草木滋生，拱铰工作是否正常，空腹拱的小拱有无变形、开裂、错位。

2  拱上立墙、立柱、盖梁和横系梁有无倾斜、开裂、剥落、露筋、钢筋锈蚀；吊杆上下锚固区的混凝土有无开裂、渗水，吊杆有无锈蚀，外罩是否有裂纹，锚头夹片、楔块是否发生滑移，吊杆钢索有无断丝，吊杆有无弯折和磨损，套管口是否存在啃咬吊杆的现象。

3  拱的侧墙与主拱圈间有无脱落，侧墙有无鼓突变形、开裂，实腹拱拱上填料有无沉陷，肋拱桥的肋间横向联结是否开裂、剥落、露筋、钢筋锈蚀。

4  双曲拱桥拱肋间横向联结拉杆是否松动、断裂，拱波与拱肋结合处是否开裂、脱开，拱波之间砂浆有无松散脱落，拱波是否开裂、渗水。

5  薄壳拱桥壳体是否出现裂缝。

6  系杆拱的系杆是否开裂，无混凝土包裹的系杆是否有锈蚀。

7  钢管混凝土拱桥的钢管及构件检查参见钢桥检查有关内容。

4.2.4  钢桥上部结构的检测应包括下列内容：

1  构件有无裂纹、穿孔、扭曲变形、损伤。

2  铆钉、螺栓有无松动、脱落、断裂，节点是否滑动、错位。

3  焊缝有无裂纹、脱开。

4  防腐涂层有无裂纹、起皮、脱落，构件有无锈蚀。

4.2.5 钢-混凝土组合梁桥上部结构的检测应包括下列内容：

1  钢-混凝土组合梁桥除按本条规定进行检查外，还应根据第4.2.2条和第4.2.4条的要求进行检查。

2  桥面板是否出现裂缝、碎裂、磨损、渗水。

3  组合梁结合面是否出现相对滑移、开裂。

4  压型钢板组合桥面板支撑处及板肋是否变形，板肋与连接件附近的混凝土是否出现裂缝。

4.2.6  悬索桥和斜拉桥上部结构的检测应包括下列内容：

1  悬索桥和斜拉桥除按本条规定进行检查外，还应根据第4.2.2条和第4.2.4条的要求进行检查。

2  塔柱、梁体是否有异常变位。

3  悬索桥的锚碇及锚杆有无异常的拔动，锚头、散索鞍有无锈蚀破损，锚室、锚洞有无开裂、变形、积水。

4  主缆、吊杆及拉索的防护是否完好，有无破损、老化。

5  悬索桥的索鞍是否有错位、卡死、辊轴歪斜，构件是否有锈蚀、破损，主缆跨过索鞍部分是否有挤扁现象。

6  悬索桥吊杆上端与主缆的索夹是否有松动、移位、破损，下端与梁连接的螺栓有无松动。

7  索体是否开裂、鼓胀、变形。必要时可检查索内干湿情况和钢索的锈蚀情况。

8  锚具是否渗水、锈蚀，锚具周围混凝土是否开裂。必要时可抽查锚杯内是否积水、潮湿，防锈油是否结块、乳化失效，锚杯是否锈蚀。

9  钢护筒是否松动脱落、锈蚀、渗水。必要时可检查筒内是否潮湿积水，防水垫圈是否老化失效。

10  必要时可检查索塔的爬梯、检查门、工作电梯是否可靠安全，塔内的照明系统是否完好。

4.2.7  支座的检测应包括下列内容：

1  支座组件是否安装正确、完好、清洁，有无断裂、错位、脱空。

2  活动支座是否灵活，实际位移量是否正常；固定支座的锚销是否完好。

3  垫层支座是否老化、破裂、失效。

4  板式橡胶支座是否老化、开裂，有无剪切变形或压缩变形，橡胶层外凸是否均匀、脱空，支座垫石是否开裂、缺损、碎烂。

5  四氟滑板支座是否脏污、老化，四氟乙烯板是否完好，橡胶块是否滑出钢板。

6  盆式橡胶支座的固定螺栓是否剪断，螺母是否松动、锈蚀，钢盆外露部分是否锈蚀，防尘罩是否完好。

7  球形支座的地脚螺母是否松动、剪断、锈蚀，钢件是否锈蚀，橡胶密封圈是否老化、龟裂。

8  组合式钢支座是否干涩、锈蚀，固定支座的锚栓是否紧固，销板或销钉是否完好。

4.2.8 墩台、盖梁与基础的检测应包括下列内容：

1  墩台及基础有无位移、倾斜、下沉。

2  台背填土有无沉降或挤压隆起。

3  混凝土墩台、盖梁及帽梁有无开裂、剥落、露筋、钢筋锈蚀。

4  石砌墩台有无风化、砌块断裂、通缝脱开，砌体泄水孔是否堵塞，防水层是否损坏。

5  墩台、盖梁的顶面、侧面是否长苔。

6  基础是否发生冲刷、淘空，桩基有无冲刷磨损、颈缩、露筋，是否受到污水、咸水或生物的腐蚀。必要时可对水下构件进行专项检测。

4.2.9  锥坡、挡墙是否完好，有无砌块断裂、混凝土剥离脱落、通缝脱开，砌体泄水孔是否堵塞。

4.2.10  河床是否有冲淤、漂浮物堵塞。

4.2.11 桥下限界结构、防撞设施是否完好，有无变形、损坏、老化、松动、污损、生物附着。

## 4.3  城市桥梁技术状况评定

4.3.1  对于Ⅰ类养护的桥梁，应根据外观检测发现的结构构件损伤情况直接将桥梁的技术状况划分为下列两个等级：

合格级—桥梁结构完好或结构构件有损伤但不影响桥梁安全；

不合格级—桥梁结构构件损伤，影响结构安全。

4.3.2 Ⅱ类~Ⅴ类养护的城市桥梁技术状况的评定应包括桥面系、上部结构、下部结构和全桥评定。应采用先构件后部位再综合及与单项直接控制指标相结合的办法评定。

4.3.3 Ⅱ类~Ⅴ类养护的城市桥梁，应以桥梁状况指数BCI确定桥梁技术状况；应以桥梁结构指数BSI确定桥梁不同组成部位的结构状况。应按分层加权法根据桥梁外观检测记录，对桥面系、上部结构和下部结构按本标准的评分等级、扣分表分别进行评定，再综合得出整座桥梁技术状况。

4.3.4  对于分幅桥梁，应将各幅作为独立桥梁分别进行评定。

4.3.5  桥梁桥面系、上部结构、下部结构以及整座桥梁结构的技术状况、结构状况应按表4.3.5所示的标准评定。

表4.3.5  桥梁技术状况、结构状况评定标准

| 等级 | 状态 | BCI*、BSI*范围 | 养护对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| A级 | 完好 | [90,100] | 日常保养 |
| B级 | 良好 | [80,90） | 保养小修 |
| C级 | 合格 | [66,80） | 针对性小修或局部中修 |
| D级 | 不合格 | [50,66） | 检测评估后进行中修、大修或加固 |
| E级 | 危险 | [0,50） | 检测评估后进行大修、加固或改扩建 |
| 注：BCI*：表示BCI、BCIm、BCIs或BCIx。BCI的计算可应用BCI软件进行。 BSI*：表示BSI、BSIm、BSIs或BSIx。BSI的计算可应用软件进行。 |  |  |  |

4.3.6 桥面系技术状况指数和结构状况指数BSIm应按下列公式计算：

（4.3.6-1）

BSIm=min（100−MDPh）       （4.3.6-2）

（4.3.6-3）

（4.3.6-4）

（4.3.6-5）

式中：——桥面系的评价要素，车行桥包括桥面铺装、桥头平顺、伸缩装置、排水系统、人行道和栏杆；人行天桥包括桥面铺装、伸缩装置、排水系统、栏杆；

——桥面系评价要素的总数；

——桥面系第类要素中损坏的综合扣分值；当时，取值为；当时，取值为100；

——桥面系第类要素的权重，按表4.3.6的规定取值；

——桥面系第类要素中第项损坏的扣分值，见附录A.0.1；

——桥面系第类要素中第项损坏的权重；

——桥面系第类要素中第项损坏的扣分值占桥面系第类要素中所有损坏扣分值的比例。

表4.3.6  桥面系各要素权重值

| 评估要素 | 权重 | 评估要素 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梁式桥 桁架桥 拱桥 刚构桥 悬臂+挂梁 |  |  |  |
| 桥面铺装 | 0.30 | 排水系统 | 0.10 |
| 桥头平顺 | 0.15 | 人行道 | 0.10 |
| 伸缩装置 | 0.25 | 栏杆或护栏 | 0.10 |
| 人行天桥 |  |  |  |
| 桥面铺装 | 0.40 | 排水系统 | 0.20 |
| 伸缩装置 | 0.15 | 栏杆或护栏 | 0.25 |

注：在计算BCIm时，未出现的要素其权重应按剩余要素权重的比例关系重新分配给剩余要素。

4.3.7  桥梁上部结构技术状况的评定应逐跨进行，然后再计算整座桥梁上部结构的技术状况指数。桥梁上部结构技术状况指数和结构状况指数应按下列公式计算：

（4.3.7-1）

BSIs=min（BCIsi）          （4.3.7-2）

（4.3.7-3）

（4.3.7-4）

（4.3.7-5）

（4.3.7-6）

式中：——第跨上部结构技术状况指数；

——桥梁跨数；

——第跨上部结构中第类构件损坏的综合扣分值；当，取值为；当，取值为100；

——第跨上部结构中第类构件的权重，按表4.3.7的规定取值；

——第跨上部结构的桥梁构件类型数；

——第跨上部结构中第类构件第项损坏的扣分值，见附录A.0.2；

——第跨上部结构中第类构件第项损坏的权重；

——第跨上部结构中第类构件第项损坏的扣分值占第类构件所有损坏扣分值的比例。

表4.3.7  桥梁上部结构各构件的权重值

| 桥梁类型 | 构件类型 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 梁桥 | 主梁 | 0.60 |
|  | 横向联系 | 0.40 |
| 悬臂+挂梁 | 悬臂梁 | 0.60 |
|  | 挂梁 | 0.20 |
|  | 挂梁支座 | 0.10 |
|  | 防落梁装置 | 0.10 |
| 刚构桥 | 主梁 | 0.80 |
|  | 横向联结 | 0.20 |
| 桁架桥 | 桁片 | 0.50 |
|  | 主节点 | 0.10 |
|  | 纵梁 | 0.20 |
|  | 横梁 | 0.10 |
|  | 连接件 | 0.10 |
| 钢结构拱桥圬工拱桥 （无拱上构造） | 主拱圈（桁） | 0.70 |
|  | 横向联系 | 0.30 |
| 钢筋混凝土拱桥 圬工拱桥 （有拱上构造） | 主拱圈 | 0.50 |
|  | 拱上构造 | 0.20 |
|  | 横向联系 | 0.30 |
| 人行天桥 （梁桥） | 主梁 | 0.55 |
|  | 横向联系 | 0.35 |
|  | 外部装饰板 | 0.10 |
| 人行天桥 （钢桁架桥） | 桁片 | 0.48 |
|  | 主节点 | 0.08 |
|  | 纵梁 | 0.18 |
|  | 横梁 | 0.08 |
|  | 连接件 | 0.08 |
|  | 外部装饰板 | 0.10 |

注：在计算BCIs时，未出现的构件类型其权重应按剩余构件类型权重的比例关系重新分配给剩余构件类型。

4.3.8  桥梁下部结构技术状况的评定应逐墩（台）进行，然后再计算整座桥梁下部结构的技术状况指数。桥梁下部结构的技术状况指数和结构状况指数应按下列公式计算：

（4.3.8-1）

（4.3.8-2）

（4.3.8-3）

（4.3.8-4）

（4.3.8-5）

（4.3.8-6）

式中：——第号墩（台）下部结构技术状况指数；

——桥梁跨数；

——第号墩（台）下部结构中第类构件的综合扣分值；若时，取值为；若，取值为100；

——第号墩（台）下部结构中第类构件的权重，按表4.3.8的规定取值；

——第号墩（台）下部结构的构件类型数；

——第号墩（台）下部结构中第类构件第项损坏的扣分值，见附录A.0.3；

——第号墩（台）下部结构中第类构件第项损坏的权重；

——第号墩（台）下部结构中第类构件第项损坏的扣分值占第类构件所有损坏扣分值的比例。

表4.3.8  桥梁下部结构各构件的权重值

| 部位 | 构件类型 | 权重 | 部位 | 构件类型 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梁式桥 桁架桥 刚构桥 悬臂+挂梁 |  |  |  |  |  |
| 桥墩 | 盖梁 | 0.15 | 桥台 | 台帽 | 0.15 |
|  | 墩身 | 0.30 |  | 台身 | 0.20 |
|  | 基础 | 0.40 |  | 基础 | 0.40 |
|  | 支座 | 0.15 |  | 耳墙（翼墙） | 0.10 |
|  |  |  |  | 支座 | 0.15 |
| 拱桥 |  |  |  |  |  |
| 桥墩 | 盖梁 | 0.10 | 桥台 | 台帽 | 0.10 |
|  | 墩身 | 0.30 |  | 台身 | 0.30 |
|  | 基础 | 0.45 |  | 基础 | 0.35 |
|  | 拱脚 | 0.15 |  | 耳墙（翼墙） | 0.10 |
|  |  |  |  | 拱脚 | 0.15 |
| 人行天桥 |  |  |  |  |  |
| 桥墩 | 盖梁 | 0.18 | 桥台 | 台帽 | 0.20 |
|  | 墩身 | 0.34 |  | 台身 | 0.40 |
|  | 基础 | 0.20 |  | 基础 | 0.20 |
|  | 外部装饰板 | 0.10 |  | 支座 | 0.20 |
|  | 支座 | 0.18 |  |  |  |

注：在计算时，未出现的构件类型其权重应按剩余构件类型权重的比例关系重新分配给剩余构件类型。

4.3.9  整个桥梁的技术状况指数BCI应根据桥面系、上部结构和下部结构的技术状况指数按下式计算：

（4.3.9）

式中：、、——桥面系、上部结构和下部结构的权重，按表4.3.9的规定取值。

表4.3.9  桥梁结构组成部分的权重值

| 桥梁类型 | 桥梁部位 | 权重 | 桥梁类型 | 桥梁部位 | 权重 | 桥梁类型 | 桥梁部位 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梁式桥 桁架桥 刚构桥 悬臂+ 挂梁 | 桥面系 | 0.15 | 拱桥 | 桥面系 | 0.10 | 人行天桥 | 桥面系 | 0.15 |
|  | 上部结构 | 0.40 |  | 上部结构 | 0.45 |  | 上部结构 | 0.45 |
|  | 下部结构 | 0.45 |  | 下部结构 | 0.45 |  | 下部结构 | 0.40 |

4.3.10 有下列情况之一时，可将桥梁直接评定为不合格级或D级：

1 钢筋混凝土及预应力混凝土梁产生受力裂缝且裂缝宽度超过表6.5.4-1的限值。

2 拱桥的拱脚处产生水平位移或无铰拱拱脚产生较大的转动。

3 钢结构节点板及连接铆钉、螺栓损坏数量在20%以上，钢箱梁开焊，钢结构主要构件有严重扭曲、变形、开焊，锈蚀削弱截面面积10%以上。

4 墩、台、桩基出现结构性断裂缝，或裂缝有开合现象，倾斜、位移、沉降变形危及桥梁安全时。

5 关键部位混凝土出现压碎或压杆失稳、变形现象。

6 结构永久变形大于设计规范限值。

7 结构刚度达不到设计规范要求。

8 支座错位、变形、破损严重或缺失，已失去正常支撑功能。

9 基底冲刷面积达20%以上。

10 当通过桥梁验算检测，承载能力下降达25%以上。

11 人行道栏杆累计残缺长度大于20%或单处大于0.5m。

12 上部结构有落梁和脱空趋势或梁、板断裂。

13 预应力钢筋锚头严重锈蚀失效。

14 钢-混凝土组合梁、桥面板发生严重纵向开裂，支座和梁端区域发生滑移或结构性开裂；斜拉桥拉索、锚具损伤；悬索桥主缆、吊杆或锚具损伤；系杆拱桥钢丝、吊杆或锚具损伤。

15 其他各种对桥梁结构安全有较大影响的部件损坏。

# 5  无损检测

## 5.1  一般规定

5.1.1  测试影响桥梁结构安全性、可靠性及耐久性的有关技术指标和参数宜采用无损检测方法。

5.1.2  城市桥梁应根据使用和养护要求，结合外观检测的结果，重点选择下列内容进行详细检测：

1  构件材料强度；

2  钢筋间距与保护层厚度；

3  混凝土碳化深度；

4  构件裂缝；

5  钢筋锈蚀状况；

6  索结构索力及内部损伤；

7  钢结构焊缝；

8  涂层厚度；

9  预应力孔道压浆密实度。

以上检测内容不能满足要求时，宜适当增加其他无损检测内容。

## 5.2  构件材料强度检测

5.2.1  应在桥梁结构的主要承重构件或荷载效应较大部位采用回弹法、超声回弹法进行混凝土强度检测。必要时，可在有代表性的次要部位进行钻芯法检测。检测操作除应满足下列规定外，还需遵守现行有关技术规程的规定：

1  回弹法、超声回弹法应在技术规程规定的混凝土龄期内进行。必要时，应采用钻芯法修正。

2  采用回弹法、超声回弹法时，表层质量应具有代表性；当构件表层和内部混凝土质量差异较大时，宜采用钻芯法。

3  采用回弹法、超声回弹法时，被测混凝土强度不得超过技术规程规定的范围。

5.2.2  钢材强度可依据设计、施工及有关资料确定，当无资料可查时，可采用以下方式测定：

1 采用里式硬度计对钢材的抗拉强度进行推定。

2 在有代表性的次要部位截取钢材进行强度试验，推定钢材极限强度、屈服强度、延伸率和冲击韧性，必要时可进行疲劳试验、金相检验和化学成份分析试验。

## 5.3  钢筋间距与保护层厚度检测

5.3.1  采用钢筋探测仪检测钢筋间距和保护层厚度时，应符合下列规定：

1  应根据钢筋设计资料，确定检测区域内钢筋可能分布的状况，选择适当的检测面。检测面应清洁、平整，并应避开金属预埋件。

2  对有饰面层的结构及构件，应清除饰面层后在混凝土面上进行检测。

3  当实际混凝土保护层厚度小于钢筋探测仪最小示值时，应采用在探头下附加垫块的方法进行检测。垫块对钢筋探测仪检测结果不应产生干扰，表面应光滑平整，其各方向厚度值偏差不应大于0.1mm。所加垫块厚度在计算时应予扣除。

4  钢筋探测仪应采用校准试件进行校准。钢筋间距检测的允许误差为±2mm。当混凝土保护层厚度为10~50mm时，混凝土保护层厚度检测的允许误差为±1mm；当混凝土保护层厚度大于50mm时，混凝土保护层厚度检测的允许误差为±2mm。

5.3.2 遇到下列情况之一时，应选取不少于30%的已测钢筋，且不应少于6处（当实际检测数量不到6处时应全部选取），采用钻孔、剔凿等方法进行验证。

1 认为相邻钢筋对检测结果有影响。

2 钢筋公称直径未知或有异议。

3 钢筋实际根数、位置与设计有较大偏差。

4 钢筋以及混凝土材质与校准试件有显著差异。

## 5.4  混凝土碳化深度检测

5.4.1  钢筋锈蚀检测及用回弹法测定混凝土强度时均应检测混凝土结构碳化深度。混凝土碳化深度检测应符合下列规定：

1  碳化深度的测点布置应与钢筋保护层厚度测点布置一致或者与回弹法测区一致。

2  回弹值测量完毕后，应在有代表性的位置上测量碳化深度值，测点数不应少于构件测区数的30%，取其平均值为该构件每测区测量碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0mm时，应在每一测区测量碳化深度值。

3  碳化深度的测量，可采用适当的工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞，其深度应大于混凝土的碳化深度。孔洞中的粉末和碎屑应除净，并不得用水擦洗。同时，应采用浓度为1%~2%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处，当已碳化与未碳化界线清楚时，再用深度测量工具测量已碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离，测量不应少于3次，每次读数精确至0.25mm；取其平均值作为检测结果，并应精确至0.5mm。

5.4.2  混凝土碳化深度的评判，可取构件的碳化深度平均值与该类构件保护层厚度平均值之比，并考虑其离散情况，进行评价。混凝土碳化状况的评判标准见表5.4.2。

表5.4.2  混凝土碳化深度对钢筋锈蚀的影响

| 评价 | 无影响 | 较小 | 有影响 | 较大 | 保护层失效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳化深度/ 保护层厚度 | ＜1* | ＜1 | ＝1 | ＞1 | ＞1** |

注：1 ＜1*构件全部实测比值均小于1；

2 ＞1**构件全部实测比值均大于1。

## 5.5  构件裂缝检测

5.5.1  构件裂缝检测应根据桥梁外观检测结果绘制裂缝分布图或以照片形式记录裂缝分布情况。裂缝分布图中应标明代表性裂缝的长度、宽度和位置，必要时标明代表性裂缝的发展变化数据和观测点的深度值。

5.5.2  构件裂缝检测应选择对构件承载力和耐久性影响程度大的裂缝，每条裂缝上的观测点不宜少于3点。

5.5.3  裂缝宽度应在混凝土构件表面量测，量测方向应与裂缝长度方向垂直，量测精度不应低于0.02mm。裂缝深度应采用超声波法检测，检测方法、仪器设备、结果评定应符合超声波法检测混凝土缺陷的相关要求。

5.5.4  裂缝长度、宽度、位置和发展变化的量测应符合相关技术规范的要求。

## 5.6  钢筋锈蚀状况检测

5.6.1  钢筋锈蚀状况检测范围应为主要承重构件或承重构件的主要受力部位，或根据外观检测结果有迹象表明钢筋可能存在锈蚀的部位。

5.6.2  钢筋锈蚀状况的检测可根据测试条件和测试要求选择电化学测定方法或综合分析判定方法。

1  采用电化学测定方法时，应根据构件的环境差异及外观检查的结果来确定测区，测区应能代表不同环境条件和不同的锈蚀外观表征，每种条件的测区数量不宜少于3个。电化学测定方法应按现行《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152执行。

2  综合分析判定方法，检测参数宜包括裂缝宽度、混凝土保护层厚度、混凝土强度、混凝土碳化深度和混凝土中有害物质含量等,根据综合情况判定钢筋的锈蚀状况。

## 5.7  索结构索力及内部损伤检测

5.7.1  当拉索（杆）、吊索（杆）、系索的锚下或索上安装有测力传感器时，索力可直接利用测力传感器测量。

5.7.2  拉索（杆）、吊索（杆）、系索的索力测量可采用振动法，振动法测量应符合下列规定：

1  索的振动可采用测振传感器测量，给出的振动特征频率不宜低于五阶。

2  索力分析时应计入索的抗弯刚度、边界约束条件和垂直度的影响。

3  当索力调整时，宜实测索的振动频率，并建立索力与振动频率的数值对应关系。

5.7.3  索力偏差率应按下式计算：

（5.7.3）

式中：Ks——索力偏差率（%）；

Tm——实测索力值（kN）；

Td——成桥索力值（kN），当无成桥索力值时，可采用设计索力值。

索力偏差率超过±10%时，应分析其原因。

5.7.4  桥梁运营过程中，索力变化可采用磁通量法、振动法进行测量。

5.7.5  桥梁运营过程中，可采用磁致伸缩导波、漏磁等方法对拉索进行内部探伤。必要时可开窗验证，查明拉索的内部质量状况。

## 5.8  钢结构焊缝探伤

5.8.1  钢结构焊缝探伤可采用磁粉检测、渗透检测、超声波检测和射线检测，宜根据检测方法的适用范围以及建筑结构和现场条件按表5.8.1选择。

表5.8.1  检测方法及其适用范围

| 序号 | 检测方法 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磁粉检测 | 铁磁性材料表面及近表面缺陷检测 |
| 2 | 渗透检测 | 表面开口性缺陷的检测 |
| 3 | 超声波检测 | 内部缺陷的检测，主要用于平面型缺陷的检测 |
| 4 | 射线检测 | 内部缺陷的检测，主要用于体积型缺陷的检测 |

5.8.2  当钢结构中焊缝采用磁粉检测、渗透检测、超声波检测和射线检测时，应经目视检测合格且焊缝冷却到环境温度后进行。对于低合金钢结构等有延迟裂纹倾向的焊缝应在24h后进行检测。

5.8.3  钢结构焊缝现场检测抽样比例、合格判定标准、检测设备及检测人员应按现行标准《钢结构焊接规范》GB50661的有关规定执行。

## 5.9  涂层厚度检测

5.9.1  涂层厚度检测应在涂层干燥后进行，且表面不应有结露。

5.9.2  钢结构桥梁涂层厚度可采用磁性涂层测厚仪检测，检测抽样比例、合格判定标准应按现行《城镇桥梁钢结构防腐蚀涂装工程技术规程》CJJ/T235执行。

5.9.3  混凝土桥梁涂层厚度可采用涂层测厚仪进行检测，检测抽样比例、合格判定标准应按现行《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》JT/T 695执行。

## 5.10  预应力孔道压浆密实度检测

5.10.1  预应力孔道压浆密实度检测可用于已建和新建桥梁混凝土结构。新建桥梁混凝土结构应在预应力管道压浆完成48h后再进行压浆密实度检测。

5.10.2  常用的检测方法包括全长普查类方法和侧面扫查类方法。检测方法应根据检测目的、检测条件和工程需要按表5.10.2确定。在条件允许的前提下，应优先采用声波透射法和声波剖面法。

表5.10.2  预应力孔道压浆密实度检测方法

| 检测方法 |  | 检测内容 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全长普查类方法 | 声波透射法 | 压浆密实度 | 两端均未封锚 |
|  | 声波反射法 | 压浆密实度、缺陷定位 | 至少一端未封锚 |
| 侧面扫查类方法 | 声波剖面法 | 缺陷定位 | 至少一端未封锚 |
|  | 冲击回波法 | 缺陷定位 | — |
|  | 地质雷达法 | 压浆密实度、缺陷定位 | 非金属预应力管道 |

5.10.3  预应力管道压浆密实度计算应符合下列规定：

1 对于声波透射法，桥梁预应力管道压浆密实度宜通过建立多参数或单参数经验公式、人工智能神经网络的方法计算获取：

T=f(ν,η,df,…)              （5.10.3-1）

式中：T—压浆密实度；

ν—波速（km/s）；

η—发射波与透射波能量衰减比例；

df—发射波与透射波主频频差（Hz）。

2 对于除声波投射法外的其他方法，桥梁预应力管道压浆密实度按下式计算：

T=LdL×100=L−LuL×100        （5.10.3-2）

式中：T—压浆密实度；

L—预应力管道长度（m）；

Ld—压浆密实段累计长度（m），精确至0.1m；

Lu—压浆不密实段累计长度（m），精确至0.1m。

5.10.4 桥梁混凝土结构预应力孔道压浆密实度等级应按表5.10.4划分。

表5.10.4 预应力孔道压浆密实度等级划分

| 密实度等级 | 特征 | 压浆密实度T |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | 压浆密实 | T≥95% |
| Ⅱ类 | 压浆基本密实，有轻度缺陷，但不存在空洞 | 85%≤T<95% |
| Ⅲ类 | 压浆存在明显缺陷，有连续空洞区 | 75%≤T<85% |
| Ⅳ类 | 压浆存在严重缺陷 | T<75% |

## 5.11  检测资料整理与报告

5.11.1  桥梁无损检测资料整理应包括下列内容：

1  桥梁结构所测参数及测试结果；

2  检测数据、计算结果及汇总图表、关系曲线和检测照片；

3  与检测内容相应的检测结论。

5.11.2  桥梁无损检测报告除应符合本标准第3.5.5条规定外，还应包括抽样方法、检测数量与检测位置。

# 6  静力荷载试验

## 6.1  一般规定

6.1.1  静力荷载试验按检验性质分为验收性荷载试验和鉴定性荷载试验。当检验结构承载能力是否符合设计要求时，应采用验收性荷载试验；当确定结构承载能力的大小时，应采用鉴定性荷载试验。

6.1.2  静力荷载试验前应根据桥梁的设计图纸进行结构静力分析，计算在试验荷载作用下测点的位移和应力（应变）。当出现下列情况之一时，应按照结构的实际测量、检测结果重新进行静力分析：

1  缺乏设计图纸。

2  实际测量发现结构的尺寸超过规定的误差。

3  检测材料性能不符合设计要求。

4  结构型式与设计图纸不符。

6.1.3 对于单孔超过16m的多孔桥梁，应针对每种跨径选择至少一孔进行荷载试验，应优先选择下列桥孔：

1  缺陷较多或病害较严重的桥孔。

2  计算受力不利的桥孔。

3  结构型式具有代表性的桥孔。

6.1.4 多联桥梁应把上部结构独立的一联作为一座桥来进行荷载试验，试验桥孔的选择原则同第6.1.3条。

## 6.2  试验准备

6.2.1  桥梁静力荷载试验准备工作应按本标准第3.1.5条和第3.1.6条的规定，收集相关技术资料，制定试验方案。试验方案除应符合本标准第3.1.6条规定外，还应包括加载方案、量测方案、试验资料整理与试验结果分析评定等内容。

6.2.2  桥梁结构的详细检测（查）应符合下列规定：

1  查明桥梁结构的实际状况，包括总体尺寸、杆件截面尺寸、各部分的高程、行车道面的平整度、墩台顶面标高和平面位置、支座位置及材料的实际物理力学性能等；

2  查明上下部结构的裂缝、缺陷、损坏程度和钢筋锈蚀状况。

6.2.3  桥梁静力荷载试验工况宜分为主要截面工况和附加截面工况，主要截面工况为必做工况，附加截面工况为选做工况、可视具体情况确定。桥梁静力荷载试验的试验工况及测试内容宜按表6.2.3进行选定。

表6.2.3 主要桥型的静载试验工况及测试内容

| 桥型 | 试验工况 |  | 测试内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 简支梁桥 | 主要截面工况 | 1.跨中截面最大正弯矩 | 1.跨中截面挠度和应力（应变） 2.多片梁横向分布系数 3.混凝土梁体裂缝 |
|  | 附加截面工况 | 1.支点附近最大剪力 2.L/4截面最大正弯矩 | 1.支点斜截面应力（应变） 2.L/4截面挠度 |
| 连续梁桥 | 主要截面工况 | 1.主跨最大正弯矩 2.主跨支点位置最大负弯矩 3.边跨最大正弯矩 | 1.主跨最大正弯矩截面应力（应变）及挠度 2.边跨最大正弯矩截面应力（应变）及挠度 3.多片梁横向分布系数 4.混凝土梁体裂缝 |
|  | 附加截面工况 | 1.支点附近最大剪力 | 1.主跨（中）支点附近斜截面应力（应变） |
| 悬臂梁桥 T形刚构桥 | 主要截面工况 | 1.墩顶支点截面最大负弯矩 2.锚跨最大正弯矩 | 1.墩顶支点截面应力（应变） 2.锚跨最大正弯矩截面应力（应变）及挠度 3.混凝土梁体裂缝 |
|  | 附加截面工况 | 1.支点附近最大剪力 2.挂梁跨中最大正弯矩 | 1.支点附近截面应力（应变） 2.挂梁跨中截面应力（应变）及挠度 3.挂孔支点附近斜截面应力（应变） 4.悬臂跨最大挠度 5.牛腿部分局部应力（应变） |
| 拱桥 | 主要截面工况 | 1.拱上最大正弯矩 2.拱脚最大正、负弯矩 | 1.拱顶截面应力（应变）和挠度 2.拱脚水平变位 3.拱脚截面应力（应变） 4.混凝土梁体裂缝 |
|  | 附加截面工况 | 1.拱脚最大水平推力 2.L/4截面最大正弯矩和负弯矩 | 1.拱脚水平变位 2.L/4截面挠度和应力（应变） |
| 刚构桥 | 主要截面工况 | 1.跨中最大正弯矩 2.墩顶主梁最大负弯矩 | 1.跨中截面应力（应变）和挠度 2.相应节点处截面应力（应变） 3.混凝土梁体裂缝 |
|  | 附加截面工况 | 1.墩顶主梁最大剪力 | 1.墩顶主梁斜截面应力（应变） |
| 钢桁桥 | 主要截面工况 | 1.跨中截面的主桁杆件最大内力 2.跨中截面最大挠度 3.支点截面的主桁杆件最大内力 | 1.跨中截面的主桁杆件应力（应变）及挠度 2.支点截面的主桁杆件应力（应变） |
|  | 附加截面工况 | 1.L/4截面主桁杆件最大内力和挠度 | 1.L/4截面主桁杆件最大内力和挠度 |
| 斜拉桥 | 主要截面工况 | 1.主梁截面最大正弯矩 2.主梁截面最大挠度 3.主梁墩顶截面最大负弯矩 4.主塔塔顶纵桥向最大水平位移 5.斜拉索最大拉力 | 1.主梁中孔最大正弯矩截面应力（应变）及挠度 2.主梁墩顶支点截面应力（应变） 3.主塔塔顶纵桥向水平位移 4.斜拉索活载张力最大增量 5.混凝土主塔和梁体裂缝 |
|  | 附加截面工况 | 1.主梁最大纵向漂移 | 1.加劲梁纵向漂移 |
| 悬索桥 | 主要截面工况 | 1.主梁截面最大挠度 2.主塔塔顶纵桥向最大水平位移 3.最不利吊杆（索）力增量 | 1.加劲梁最大正弯矩截面应力（应变）及挠度 2.主塔塔顶纵桥向最大水平位移 - 3.最不利吊杆（索）力增量 - 4.混凝土主塔和梁体裂缝 |
|  | 附加截面工况 | 1.主梁最大纵向漂移 2.主缆最大张力 | 1.加劲梁梁端最大纵向漂移 2.主缆锚跨索股最大张力增量 |

注：1.L-桥梁计算跨径；

2.两铰及三铰拱桥的最大正、负弯矩截面通过计算确定。

6.2.4  静力荷载试验的工况荷载和加载位置可采用静力荷载试验效率进行控制。静力荷载试验效率应按下式计算：

（6.2.4）

式中：——静力荷载试验效率。对于验收性荷载试验，应介于0.85~1.05之间；对于鉴定性荷载试验，应介于0.95~1.05之间。

——试验荷载作用下，控制截面的变形或内力的最不利效应计算值；

S——标准设计活载或控制荷载作用下，控制截面的变形或内力的计算值；

——冲击系数，根据桥梁设计规范要求取值。

6.2.5  荷载试验应尽量采用与控制荷载相同的试验荷载，当客观条件所限，试验荷载与控制荷载存在差别，在选择试验荷载的大小和加载位置时，应采用静力荷载试验效率进行等效控制。

试验荷载的确定，应保证当作用于结构某一控制截面的内力达到荷载效率要求时，其他控制截面的内力不超过设计的最不利内力值。特大桥梁或者特殊结构的桥梁的控制内力(或变形)值应与设计单位提供的设计值进行核对验证，以保证试验加载的可靠性。

6.2.6  静力荷载试验测点布置应符合下列要求：

1  位移测点的测值应能反映结构的最大变形及变化规律。

2  应变测点应根据测试截面及测试内容合理布置，并应能反映桥梁结构的受力特征。

3  试验测试截面位置宜布置适量的温度测点。

4  裂缝测点应布置在开裂明显、宽度较大的位置。

5  倾角测点宜根据需要布置在转动明显、角度较大的部位。

6.2.7  试验前各级荷载应称量确定，并做好记录。

6.2.8  应做好现场布置与组织工作，确认人员分工、试验设施和安全措施等落实到位。

## 6.3  量测设备

6.3.1  试验前应做好量测设备的准备工作。根据观测项目应选择满足测试精度和量程要求的仪器设备，且型号规格宜一致。

6.3.2  静力荷载试验常用仪器的使用精度和量测范围见表6.3.2。

表6.3.2 静力荷载试验常用仪器及量测范围

| 量测内容 | 仪器名称 | 最小刻度 | 量测范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应变 | 千分表 | 2με | <2000με |
|  | 电阻应变仪 | 1με | <20000με |
|  | 振弦传感器 | 1με | <3000με |
|  | 光纤传感器 | 1με | <3000με |
|  | 应变测试分析系统 | 1με | <20000με |
|  | 频率测试仪 | 0.05 Hz | 400~6000Hz |
|  | 光纤光栅式解调仪 | 1pm | / |
| 位移或挠度 | 千分表 | 0.001mm | <10mm |
|  | 百分表 | 0.01mm | <50mm |
|  | 水准仪 | 0.01mm | >1mm |
|  | 挠度计 | 0.1mm | >2mm |
|  | 全站仪 | 测角：0.5″ 测距：1.0mm+10-6L | / |
| 倾角 | 倾角仪 | 2.5' | <1° |
| 裂缝 | 裂缝测宽仪 | 0.01mm | <3mm |
|  | 裂缝计 | 0.01mm | <200mm |

注：L为观测距离。

## 6.4  试验实施

6.4.1  静力荷载试验应分级加载，逐级加到最大试验荷载。试验荷载可采用车辆加载或重物堆载。加载宜分为3~6级，卸载宜分为2~3级。

6.4.2  现场荷载试验，宜在阴天或夜间近乎恒温的条件下进行试验，以减小温度的影响。

6.4.3  正式加载前应对试验结构进行预加载，预加载的荷载宜取正式加载的前1~2级荷载，卸载后再开始正式加载。

6.4.4  试验加载的时间与速度应满足下列要求：

1 加载持续时间应由结构最大变位达到相对稳定所需的时间来确定。结构在最后5min内的变化值小于前一个5min内变化值的15%，或小于所用量测仪器的最小分辨值，则认为结构变位达到相对稳定。

2 所有测点应在加载前进行零读数。每次加、卸载后宜每隔5min读数一次，以观测结构变位是否相对稳定。前一级荷载产生的结构变位相对稳定后，才能进入下一级加载。

6.4.5  在加载试验过程中和试验结束后，应对受加载影响较大部位的病害发展情况进行及时详细的观测。

6.4.6  出现下列条件之一时应终止试验：

1  控制测点应力（应变）或挠度（变位）超过计算控制值和规范允许值。

2  超过规范允许宽度的裂缝大量增多。

3  墩台变位超过允许值且不能稳定。

4  发生其它损坏，影响桥梁承载能力和正常使用。

6.4.7  出现下列情况之一时应重新进行试验：

1  试验步骤错误。

2  量测系统出现故障或对采集数据的质量有怀疑时。

3  试验受外界环境干扰或其它因素影响导致试验失败。

## 6.5  试验资料整理与结果评定

6.5.1  桥梁结构静力计算资料宜包括下列内容：

1  结构理论计算模型。

2  设计或控制荷载作用下结构内力包络图。

3  试验荷载作用下结构内力图，控制断面应力（应变）分布图。

4  试验荷载作用下结构挠度曲线图。

6.5.2  试验原始资料宜包括下列内容：

1  试验桥梁的调查结果。

2  试验方案及理论计算说明。

3  各测试项目的读数记录及结构裂缝分布图。

4  桥梁结构材料的力学性能试验结果。

5  荷载试验过程中出现各种异常情况的记录和照片。

6.5.3  试验数据的处理应符合下列规定：

1  根据各仪器的检定结果进行试验数据的修正。

2  当环境温度变化对试验数据有影响时，应采用适当的方法对试验数据进行温度修正。

3  当采用光学仪器进行变形测量时，应进行测量误差修正。

4  对于梁式桥，应测量支点产生的沉降，并修正其对挠度的影响。

5  对于由多片主梁组成的桥梁结构，可通过对桥梁同一控制截面各主梁挠度或应变的测定，计算各主梁的实际荷载横向分布系数。

6  试验数据处理的主要成果曲线有：荷载-变形曲线、位置-变形曲线、应变沿截面高度的分布曲线，必要时提供其它的结构试验特征曲线。

6.5.4  桥梁结构静力荷载试验的评价指标应符合下列规定：

1  校验系数ξ：试验荷载作用下测点的实测弹性值（）与相应的理论计算值（）的比值：

ξ=SeSstat               （6.5.4-1）

式中，为总实测值，为实测残余值。

校验系数ξ不应大于1。当ξ大于1时，应查明原因；当结果无误时，桥梁结构的承载能力应评定为不满足要求。

2  残余比δ：卸载后测点的实测残余值（）与该测点的总实测值（）的比值：

δ=SpStot               （6.5.4-2）

δ越小，说明结构越接近弹性工作状况。当残余比大于0.2时，应查明原因；当结果无误时，桥梁结构的承载能力应评定为不满足要求。

3  在试验荷载作用下，新桥裂缝宽度的实测值不应超过表6.5.4-1的允许值，卸载后其扩展宽度应闭合到容许值的1/3；既有桥梁的裂缝扩展宽度若超过表6.5.4-1的限值，则卸载后裂缝闭合宽度应大于扩展宽度的2/3，否则桥梁结构的承载能力应评定为不满足要求。

表6.5.4-1  桥梁结构裂缝宽度允许值

| 结构类别 | 所处环境/裂缝部位 |  |  | 允许值(mm) | 其它要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土桥梁或采用预应力螺纹钢筋的B类预应力混凝土主梁 | Ⅰ类（一般环境）、Ⅱ类（冻融环境）、Ⅶ类（磨蚀环境） |  |  | 0.20 |  |
|  | Ⅲ类（近海或海洋氯化物环境）、Ⅳ类（除冰盐等其他氯化物环境）、Ⅵ类（化学腐蚀环境） |  |  | 0.15 |  |
|  | Ⅴ类（盐结晶环境） |  |  | 0.10 |  |
| 采用钢丝或钢绞线的B类预应力混凝土主 梁 | Ⅰ类~Ⅳ类、Ⅵ类、Ⅶ类 |  |  | 0.10 |  |
|  | Ⅴ类 |  |  | 不允许 |  |
| 全预应力和A类预应力混凝土主梁 | Ⅰ类~Ⅶ类 |  |  | 不允许 |  |
| 砖、石、 混凝土拱 | 拱圈横向 |  |  | 0.30 | 裂缝高小于截面高一半 |
|  | 拱圈纵向（竖缝） |  |  | 0.50 | 裂缝长小于跨径1/8 |
|  | 拱波与拱肋结合处 |  |  | 0.20 |  |
| 墩台 | 墩台帽 |  |  | 0.30 | 不允许贯通墩台身截面一半 |
|  | 墩台身 | 经常受浸蚀性环境影响 | 有筋 | 0.20 |  |
|  |  |  | 无筋 | 0.30 |  |
|  |  | 常年有水，但无侵蚀性影响 | 有筋 | 0.25 |  |
|  |  |  | 无筋 | 0.35 |  |
|  |  | 干沟或季节性有小河流 |  | 0.40 |  |
|  | 有冻结作用部份 |  |  | 0.20 |  |

注: 表中所列除特殊要求外适用于一般条件。对于潮湿和空气中含有较多腐蚀性气体等条件下的缝宽限制应要求严格一些。

6.5.5  必要时可根据实测值与理论值的关系曲线评定桥梁结构的性能状况。

# 7  动力荷载试验

## 7.1  一般规定

7.1.1 动力荷载试验项目主要包括脉动试验、跑车试验、跳车试验、刹车试验及其它特殊形式的激振试验，城市桥梁应根据需要选取合适的项目进行动力荷载试验。

7.1.2 对多联（孔）桥梁，同时开展静力荷载载试验和动力荷载载试验时，动力荷载试验桥联（孔）应选择与静力荷载试验相同的桥联（孔）；其他情况下应根据检测需要，选择具有代表性的桥联（孔）。

## 7.2  试验准备

7.2.1 试验准备工作除应按照本标准第6.2.1条和第6.2.2条的规定执行外，尚应包括下列内容：

1  现场调查桥梁及桥梁连接道路的线路状况、车辆实际过桥速度。

2  确定测试项目、加载或激振方式，确定测点、仪器安放和导线布设位置。

7.2.2  桥梁结构的自振特性测试宜包括结构的速度、加速度。

7.2.3  桥梁结构的受迫振动特性测试宜包括结构受迫振动的动挠度、动应变、速度、加速度。

7.2.4  跑车和刹车试验时，动力荷载试验效率的计算和取值由下式确定：

（7.2.4）

式中：ηdyn——动力荷载试验效率，其值宜取高值，但不得大于1；

——动力试验荷载作用下控制截面的变形或内力的计算值；

S ——标准设计活载或控制荷载作用下，控制截面的变形或内力的计算值。

7.2.5  试验荷载的分类

1 测定桥梁自振特性的试验荷载

1）环境振动法激振。

2）跳车激振。

3）车辆通过桥梁后的余振。

4）撞击或冲击荷载。

5）运转频率可调节的起振机。

6）对于频率低、柔性大的桥梁可用有节奏行进的人群荷载。

2 测定桥梁受迫振动特性的试验荷载

1）跑车试验宜采用接近运营条件的车列或单辆重车以不同的车速通过桥梁，试验时车辆宜匀速通过。当单辆车的动载试验响应偏低时，跑车试验宜每个车道布置一辆试验车，横向并列一排同步行驶，在行驶过程中宜保持车辆的横向间距不变。

2）刹车试验宜采用单辆重车在桥梁动力效应最大的检测位置紧急刹车进行试验。

3）需进行特殊科学实验项目的桥梁可采用模拟船舶撞击桥墩、汽车撞击防护构造或弹药爆炸等方式进行冲击荷载试验。

## 7.3  量测设备

7.3.1  动力荷载试验可根据需要采用不同的测试系统，其灵敏度、动态范围、频响特性和幅值范围等技术指标应满足被测结构动力特性范围的要求。测试仪器的精度不应大于预计最大测量值的5%。

7.3.2  动力荷载试验常用仪器的使用精度和测量范围见表7.3.2。

表7.3.2 动力荷载试验常用仪器及使用范围

| 量测内容 | 仪器名称 | 使用范围 |
| --- | --- | --- |
| 动应变 | 电阻应变计 | 1）测量范围：±10000με； 2）频率响应：0~10kHz； 3）可用于跑车试验。 |
|  | 光纤传感器 | 1）测量范围：±3000με； 2）频率响应：0~3kHz； 3）可用于跑车试验。 |
| 动挠度 | 动挠度仪 | 1）测量范围：±0.8m 2）频率响应：0~20Hz 3）可用于跑车试验。 |
|  | 光电位移计 | 1）测量范围：±2.5m； 2）频率响应：0~3kHz； 3）可用于跑车试验。 |
|  | 电阻应变式位移计 | 1）测量范围：±10000με； 2）频率响应：0~10kHz； 3）可用于跑车试验。 |
| 速度、加速度 | 磁电式拾振器及放大器 | 1）测量范围：位移±20mm，加速度±5g； 2）频率响应：0.3~20Hz； 3）可用于脉动、跑车、跳车、刹车试验。 |
|  | 压电式拾振器及放大器 | 1）测量范围：加速度±100g； 2）频率响应：0.5~1kHz； 3）可用于脉动、跑车、跳车、刹车试验。 |
|  | 伺服式拾振器及放大器 | 1）测量范围：加速度±0.5g； 2）频率响应：0.5~100Hz； 3）可用于脉动、跑车、跳车、刹车试验。 |
| 动态数据采集分析系统 | 计算机与相应软件构成的采集系统 | - 输入电压范围：0~±5（10）V; - 频率响应：0~5kHz； - 采样频率不低于1kHz。 |

## 7.4  试验实施

7.4.1  脉动试验应测试记录桥梁振动加速度，并根据现场情况，在结构的敏感点布置拾振器。脉动试验应符合下列要求：

1 针对不同的试验目的和桥型，测定自振频率的阶数可以不同，简支梁桥不宜少于1阶，连续梁桥、刚构桥和拱桥不宜少于3阶，悬索桥、斜拉桥不宜少于10阶。

2 脉动试验记录时间不宜少于30min。

7.4.2  跑车和刹车试验应采用不同的车速试验，车速宜在最大试验车速范围内取多个大致均匀分布的车速，现场条件有限时，应适当降低车速。试验时应全面记录车桥联动和桥梁自由衰减振动的动态响应，记录时间以波形衰减完为止。

7.4.3  跳车试验宜由载重车后轮越过高5～15cm障碍物后立即停车的方法激振桥梁结构。跳车试验应全面记录桥梁结构的动态响应，记录时间以振动波形衰减完为止。

## 7.5  试验资料整理与结果评定

7.5.1  桥梁自振特性试验分析计算结果宜包括下列内容:

1  结构的自振频率；

2  结构的阻尼比；

3  结构的振型。

7.5.2  桥梁受迫振动特性试验分析计算结果宜包括下列内容：

1  冲击系数；

2  结构受迫振动频率、振幅；

3  冲击系数与车速的关系曲线。

7.5.3 冲击系数可根据控制截面测点在跑车时记录的动挠度或动应变曲线（图7.5.3）分析求得，按下列公式计算：

（7.5.3-1）

Smean=12(Smax+Smin)          （7.5.3-2）

式中：Smax——动力荷载引起该测点部位的实测最大动力变形或内力值（即最大波峰值）；

Smin——与Smax相应的最小值，即同一周期的波谷值；

Smean——静力荷载引起该测点的实测最大静力变形或内力值，可按公式（7.5.3-2）计算。

图7.5.3 动挠度或动应变曲线图

7.5.4  根据冲击系数与车速的关系曲线，可判定冲击系数达到最大值的车速。

7.5.5  可与前一次动力荷载试验结果比较，检查结构的工作缺陷。如果结构的刚度降低或频率显著减小，应查明结构可能产生的损坏。

7.5.6  梁式、刚构和拱结构人行天桥的行人舒适性评定，应满足下列规定：

1. 结构竖向一阶自振频率不应小于3Hz。

2. 结构横向一阶自振频率不宜小于1.2 Hz。

# 8  施工监控

## 8.1  一般规定

8.1.1  桥梁施工监控应对桥梁结构几何线形和内力状态进行双控制。

8.1.2  施工监控应根据不同的桥型特点、施工方法和施工阶段，明确监控重点和调控手段。

8.1.3  施工监控选用的仪器设备应满足测试精度、量程、稳定性和耐久性的要求，同时应在测试前进行检查和标定。

8.1.4  桥梁几何线形测量精度应按照《工程测量标准》GB 50026的有关规定执行。内力测试精度不大于预计测量值的5%。

8.1.5  桥梁施工监控应遵循下列原则：

1.基准点、工作基点和观测点点位应稳定；

2.观测人员应相对固定；

3.观测路线、镜位、程序和方法应固定。

## 8.2  施工监控内容与允许偏差

8.2.1 施工监控内容的允许偏差应满足设计要求，同时应满足第8.2.2条和第8.2.3条的要求。

8.2.2 几何线形监控内容与允许偏差应满足下列规定：

1  悬臂浇筑、悬臂拼装或顶推安装预应力混凝土梁桥允许偏差应符合表8.2.2-1的规定。

表8.2.2-1  悬臂浇筑、悬臂拼装或顶推安装预应力混凝土梁桥允许偏差

| 项 目 |  | 允许偏差（mm) |
| --- | --- | --- |
| 轴线偏位 | L100m | 10 |
|  | L100m | L/10000 |
| 顶面高程 | L100m | ±20 |
|  | L100m | ±L/5000 |
| 合龙相对高差 | L100m | 20 |
|  | L100m | L/5000 |

注：L为跨径。

- 斜拉桥允许偏差应符合表8.2.2-2的规定。

表8.2.2-2  斜拉桥允许偏差

| 项 目 |  |  | 允许偏差（mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土索塔 | 塔柱底水平偏位 |  | 10 |
|  | 倾斜度 |  | H/3000，且不大于30 |
|  | 锚固点高程 |  | ±10 |
|  | 系梁高程 |  | ±10 |
| 悬臂浇筑 或悬臂拼装 混凝土主梁 | 轴线偏位 | L100m | 10 |
|  |  | L100m | L/10000 |
|  | 顶面高程 | L100m | ±20 |
|  |  | L100m | ±L/5000 |
|  | 合龙相对高差 | L100m | 20 |
|  |  | L100m | L/5000 |
| 悬臂拼装钢箱梁或钢-混凝土结合梁 | 轴线偏位 | L200m | 10 |
|  |  | L200m | L/20000 |
|  | 顶面高程 | L200m | ±20 |
|  |  | L200m | ±L/10000 |
|  | 合龙相对高差 | L200m | 20 |
|  |  | L200m | L/10000 |
| 支架安装 钢箱梁 | 轴线偏位 |  | 10 |
|  | 顶面高程 |  | ±10 |

注：L为跨径；H为塔高。

3  悬索桥允许偏差应符合表8.2.2-3的规定。

表8.2.2-3 悬索桥允许偏差

| 项 目 |  | 允许偏差（mm) |
| --- | --- | --- |
| 混凝土索塔 | 塔柱底水平偏位 | 10 |
|  | 倾斜度 | H/3000，且不大于30 |
|  | 系梁高程 | ±10 |
|  | 索鞍底板面高程 | 0，+10 |
| 主缆架设 | 基准索股中跨跨中高程 | ±L/20000 |
|  | 基准索股边跨跨中高程 | ±L/10000 |
|  | 上下游基准索股高差 | 10 |
|  | 一般索股高程（相对于基准索股） | 0，+5 |

注：L为中跨跨径；H为塔高。

4  拱桥允许偏差应符合表8.2.2-4的规定。

表8.2.2-4 拱桥允许偏差

| 项 目 |  |  | 允许偏差（mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拱架上浇筑混凝土拱 | 轴线偏位 | 板拱 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 肋拱 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内弧线偏离设计弧线 | L30m | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L30m | L/1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拱肋间距 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 装配式拱主拱圈 | 轴线偏位 | L60m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L60m | L/6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拱圈高程 | L60m | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L60m | L/3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对称接头点相对高差 |  | 允许 | L60m |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  | L60m |  |  |  |  | L/3000 |  |
|  |  |  | 极值 | 允许偏差的2倍，且反向 |  |  |  |  |  |  |
|  | 同跨各拱肋相对高差 |  | L60m |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | L60m |  |  |  | L/3000 |  |  |  |
|  | 同跨各拱肋间距 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 装配式拱腹拱圈 | 轴线偏位 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起拱线高程 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相邻块件高差 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 悬臂拼装桁架拱 | 轴线偏位 | L60m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L60m | L/6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拱圈高程 | L60m | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L60m | L/3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相邻拱片高差 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对称点相对高差 |  | 允许 |  | L60m |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  | L60m |  |  |  |  | L/3000 |
|  |  |  | 极值 |  | 允许偏差的2倍，且反向 |  |  |  |  |  |
|  | 拱片竖向垂直度 |  | h/300，且不大于20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 转体施工拱 | 轴线偏位 |  | L/6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 跨中拱顶面高程 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 同一横截面两侧或相邻上部构件高差 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 劲性骨架混凝土拱劲性骨架安装 | 轴线偏位 |  | L/6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高程 |  | L/3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对称点相对高差 |  | 允许 |  |  | L/3000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 极值 |  |  | L/1500，且反向 |  |  |  |  |
| 劲性骨架混凝土拱混凝土浇筑 | 轴线偏位 | L60m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L200m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L200m | L/4000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拱圈高程 |  | L/3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对称点相对高差 |  | 允许 |  |  | L/3000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 极值 |  |  | L/1500，且反向 |  |  |  |  |
| 钢管混凝土拱钢管拱肋安装 | 轴线偏位 |  | L/6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拱圈高程 |  | L/3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对称点高差 |  | 允许 |  |  | L/3000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 极值 |  |  | L/1500，且反向 |  |  |  |  |
| 钢管混凝土拱混凝土浇筑 | 轴线偏位 |  | L60m |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | L200m |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  | L200m |  |  |  |  | L/4000 |  |  |
|  | 拱圈高程 |  | L/3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对称点高差 |  | 允许 |  |  | L/3000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 极值 |  |  | L/1500，且反向 |  |  |  |  |

注：h为拱高；L为跨径；对于劲性骨架混凝土拱混凝土浇筑及钢管混凝土拱混凝土浇筑，当L在60～200m间时，轴线偏位允许偏差内插。

8.2.3  内力状态监控内容与允许偏差应满足下列规定：

1  结构应力偏差宜控制在设计值的±10%以内。

2  斜拉桥拉索索力偏差宜控制在设计值的±5%以内。

3  悬索桥主缆索力偏差宜控制在设计锚固力的±3%以内。

4  拱桥系杆拉索索力偏差宜控制在设计值的±5%以内。

5  悬索桥主缆吊索索力、中下承式拱桥吊索索力偏差宜控制在设计值的±5%以内。

6  对桥梁施工安全有直接影响的施工临时支架、挂篮、缆索和吊杆等的应力应控制在安全范围内。

## 8.3  施工监控的实施

8.3.1  施工监控实施流程宜按图8.3.1进行。

仿真分析

施 工

现场监测

参数识别与预测

施工调整

预报下阶段施工数据

竣 工

预报各阶段施工数据

图8.3.1 施工监控实施流程图

8.3.2  仿真分析应符合下列规定：

1  应根据设计参数、施工方法和施工工序，对桥梁施工过程进行分阶段跟踪计算，得到各施工状态和成桥状态下的几何线形和内力的理论控制数据。

2  对于大跨度桥梁结构，应考虑几何非线性因素的影响。

3  对于混凝土构件，应考虑混凝土收缩、徐变效应；对于预应力混凝土构件，还应考虑预应力施加与损失等因素。

4  应考虑季节温差、日照温差和骤变温差等因素对不同施工阶段桥梁结构变形和内力的影响。

8.3.3  施工过程现场监测应符合下列规定：

1  几何线形监测可利用施工现场的施工平面和高程控制网，经局部控制网优化处理后，形成监测控制网。

2  内力监测应对内力值较大或内力变化敏感的关键断面进行监测。

3  对于预应力混凝土桥梁，宜对预应力筋张拉端的张拉力、预应力筋与孔道壁之间摩擦引起的预应力损失、锚固损失以及永存预应力值进行抽样监测。

4  对于斜拉桥、悬索桥和吊杆拱桥，应对拉索（杆）、吊索（杆）、主缆、系杆进行索力监测。

5  现场监测应同步对桥梁结构进行温度监测。

6  现场监测宜选在结构温度趋于均匀的时段内进行。

8.3.4  参数识别与预测应符合下列规定：

1 参数识别应根据仿真分析和现场监测结果确定施工过程中桥梁结构理想状态和实际状态之间的偏差，并对引起偏差的原因进行误差分析。

2 参数预测应在扣除施工偏差后进行。

3 宜对各种设计参数做灵敏度分析，分清主要影响参数和次要影响参数。

8.3.5  施工调整应符合下列规定：

1 应根据参数识别与预测结果，及时修正相关设计参数，并采取有效的施工调整措施，及时消除或减少桥梁结构几何线形和内力状态偏差。

2 应尽量减少施工调整对施工进度的影响，尽量避免大范围、大规模的施工调整，并结合下一阶段的施工，提供施工监控指令单。

8.3.6  发现监控数据异常时，应多方共同联测，分析原因，提出调整建议。

## 8.4  施工监控数据分析与报告

8.4.1 施工监控数据分析应包括下列内容：

1 各施工阶段的几何线形和内力监测数据。

2.异常监控数据。

8.4.2 施工监控报告包括阶段性报告、特殊情况报告和最终报告。报告除应符合本标准第3.5.5条规定外，还宜包括下列内容：

1 施工监控工作进度。

2 施工监控仿真分析。

3 施工监控指令单。

# 9  运营监测

## 9.1  一般规定

9.1.1  运营监测按照数据采集方式分为人工监测和自动化监测。

9.1.2  运营监测所采用的仪器设备应符合下列要求：

1  应满足测试精度和量程的要求。

2  应在测试前进行检查并按使用要求进行标定。

自动化监测所采用的仪器设备还应符合下列要求：

1  不应影响结构的正常工作，宜采用自重轻、尺寸小的仪器设备。

2  宜采用稳定性好、抗干扰性强、灵敏度高、结构牢固、封闭性好、安装方便、重复性好的仪器设备。

3  宜采用多功能、多用途、无线化、低功耗的仪器设备。

9.1.3  自动化监测所采用的数据分析软件应符合下列要求：

1 应具有在线监测、统计分析、状态判别、报警以及硬件设备监控等功能。

2 系统应运行稳定，具有可拓展性。

## 9.2  运营监测准备工作

9.2.1  城市桥梁应按表9.2.1规定的监测项目设置永久控制监测点。

表9.2.1-1  特大型、大型城市桥梁永久控制监测项目表

| 编号 | 监测项目 | 监 测 点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 墩、台身、索塔锚锭的高程 | 墩、台身底部（距地面或常水位0.5m～2m内）、桥台侧墙尾部顶面和锚锭的左右两侧各1～2点。 |
| 2 | 墩、台身、索塔 倾斜度 | 墩、台身底部（距地面或常水位0.5m～2m内）左右两侧各1～2点。 |
| 3 | 桥面高程 | 沿行车道两边（近缘石处），按每孔跨中、L/4、支点等不少于5个位置（10个点）。测点应固定于桥面板上。 |
| 4 | 拱桥桥台、吊桥锚锭水平位移 | 在拱座、锚锭的左右两侧各1点。 |
| 5 | 悬索桥主缆垂直位移和水平位移 | 在锚锭左右两侧各1点。 |

注：1  L为每跨跨径；

2  分幅桥将各幅作为独立桥梁分别设点；

3  倾斜度测点应采用相距0.5m～1m的两点标记检测；

4  左右两侧指上、下游两侧或垂直于桥梁纵轴线的两侧。

表9.2.1-2  中型、小型城市桥梁永久控制监测项目表

| 编号 | 监测项目 | 监 测 点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桥面高程 | 沿行车道两边（近缘石处），按每孔跨中、支点等不少于3个位置（6个点）。测点应固定于桥面板上。 |
| 2 | 拱桥桥台水平位移 | 在拱座左右两侧各1点。 |

注：1. 分幅桥将各幅作为独立桥梁分别设点；

9.2.2  永久控制监测点的设置应符合下列规定：

1  新建城市桥梁交付使用前，应设置永久控制监测点。

2  未设置永久控制监测点的既有城市桥梁，应在首次运营监测时补设。

3  改扩建、维修加固后的城市桥梁，应保持或重新设置相应的永久控制监测点。

4  城市桥梁的永久控制监测点应便于校验复测，且牢固可靠。

9.2.3  基准点宜建立相对独立的基准测量系统，必要时可与国家大地测量网联测。基准点的设置应符合现行《工程测量标准》GB50026的规定。

9.2.4  除本标准第9.2.1条规定的永久性控制监测项目外，对于本标准第3.2.8条规定的桥梁还应根据需要，在下列项目中选取合适的项目进行监测：

1  几何变形监测；

2  应力（应变）变化监测；

3  桥梁在运营荷载、振动、冲击作用下的应力（应变）、加速度等动态响应监测；

4  预应力变化监测；

5  桥梁温度变化监测；

6  车辆载重监测；

7  桥梁周围的环境监测；

8  其它必要的监测项目。

9.2.5  运营监测方案除应符合本标准第3.1.6条规定外，还宜包括下列内容：

1  监测点分布位置、数量、量测方法、监测频次、自动采样频率及采样时间。

2  监测仪器设备、数据传输方式、数据分析处理方法。

3  仪器设备和传输线路的现场保护措施。

9.2.6  桥梁运营监测可与施工监控的监测点和测量网络相协调，实现资源共享。

## 9.3  运营监测的实施

9.3.1  对于监测频次和采样频率要求高的监测项目宜采用自动化监测。

9.3.2  运营监测的数据采集应符合下列要求：

1  人工采集时，人员和采集时段宜相对固定。

2  自动化采集时，采集频次应具有良好的连续性、周期性，数据传输应保证充分的传输速率和流量。

9.3.3  自动化监测实施时应注意下列问题：

1  布设的传感器应结合自身特性，考虑外荷载、温度、收缩、徐变和松弛等因素的影响，必要时进行修正。

2  对于自动化监测系统，应考虑防水、防雷措施，配备应急电源。

9.3.4  当基准点、监测点、仪器设备、传输线路等发生破坏或故障时，应及时维修或更换，重新复核监测数据，保证运营监测数据的准确性和连续性。

## 9.4  运营监测数据分析与报告

9.4.1  人工监测数据分析应包括下列内容：

1  各测点累计变化量分析；

2  各测点与前次监测数据的变化量分析。

9.4.2  自动化监测数据分析宜包括下列内容：

1  温度最高和最低时期的数据分析；

2  昼夜温差最大和最小时期的数据分析；

3  大气湿度最大和最小时期的数据分析；

4  风载、洪水和地震预报时期的数据分析；

5  行车密度最大时间的数据分析；

6  其它对结构性能影响关键时期的数据分析。

9.4.3  运营监测报告除应符合本标准第3.5.5条规定外，还应包括下列内容：

1 人工监测报告应包括下列内容：

1） 各测点累计变化量曲线图。

2） 各测点与前次监测数据的变化量曲线图。

2 自动化监测报告包括阶段性报告和特殊情况报告。报告宜包括下列内容：

1）  测点各项量测值随时间变化过程图。

2） 各测点在同一时间的量测值随周期的变化图。

3） 根据同一时间量测的变形（变位）或应力(应变)，结合各种影响因素的记录，计算分析各种因素的分量值。

4） 同一测量参数在不同时期的变化。

5） 比较结构动力特性的变化趋势。

9.4.4  对于特大桥梁、特殊结构桥梁，宜根据监测数据的统计规律和结果报告，修正运营监测指标的预警值，建立合理的预警预报系统。

# 附录A  外观检测技术状况评分等级、扣分表

表A.0.1  桥面系各评价要素评分等级、扣分值

| 要素 | 损坏类型 | 定性描述 | 定量描述 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥面铺装 | 网裂或龟裂 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 桥面局部出现网裂或龟裂，裂缝区无变形、无散落 | 总面积＜3% | 5 |
|  |  | 桥面多处出现网裂或龟裂，裂缝区有轻微变形或散落 | 3%≤总面积≤10% | 15 |
|  |  | 桥面大面积出现网裂或龟裂，裂缝区变形明显、散落严重 | 总面积＞10% | 40 |
|  | 麻面或露石 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 桥面局部出现麻面、磨光、露石 | 总面积＜3% | 5 |
|  |  | 桥面多处出现麻面、磨光、露石 | 3%≤总面积≤10% | 15 |
|  |  | 桥面大面积出现麻面、磨光、露石 | 总面积＞10% | 30 |
|  | 波浪及车撤 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 桥面局部出现纵向起伏、拥起及轮迹沿线轻微凹陷 | 总面积＜3% | 5 |
|  |  | 桥面多处出现纵向起伏、拥起及轮迹沿线明显凹陷 | 3%≤总面积≤10% | 15 |
|  |  | 桥面大面积出现纵向起伏、拥起及轮迹沿线严重凹陷 | 总面积＞10% | 40 |
|  | 坑槽 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 桥面材料少量散失，局部形成凹坑 | 总面积＜3% | 25 |
|  |  | 桥面材料大量散失，多处形成凹坑 | 3%≤总面积≤5% | 45 |
|  |  | 桥面材料严重散失，桥面大面积区域形成凹坑 | 总面积＞5% | 65 |
|  | 破裂或破碎 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 桥面局部出现成片裂缝，缝间路面碎块无散落 | 总面积＜3% | 40 |
|  |  | 桥面多处出现成片裂缝，缝间路面碎块轻微散落 | 3%≤总面积≤5% | 65 |
|  |  | 桥面大面积出现成片裂缝，缝间路面碎块严重散落 | 总面积＞5% | 80 |
|  | 坑洞 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 桥面开裂或破损形成1个贯穿桥面的坑洞 | 总数量=1个 | 50 |
|  |  | 桥面开裂或破损形成2个贯穿桥面的坑洞 | 总数量=2个 | 65 |
|  |  | 桥面开裂或破损形成3个或3个以上贯穿桥面的坑洞 | 总数量≥3个 | 80 |
|  | 桥面贯通横缝 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 桥面出现与桥面中线大致垂直的半贯通裂缝，有时伴有少量支缝 | 裂缝半贯通 | 5 |
|  |  | 桥面出现与桥面中线大致垂直的贯通裂缝，有时伴有少量支缝 | 裂缝贯通 | 15 |
|  | 桥面贯通纵缝 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 桥面出现与桥面中线大致平行的半贯通裂缝，有时伴有少量支缝 | 裂缝半贯通 | 5 |
|  |  | 桥面出现与桥面中线大致平行的贯通裂缝，有时伴有少量支缝 | 裂缝贯通 | 15 |
|  | 人行天桥桥面铺装变形 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 桥面局部出现不平整的情况 | 总面积＜3% | 5 |
|  |  | 桥面多处出现不平整的情况 | 3%≤总面积≤10% | 15 |
|  |  | 桥面普遍出现不平整的情况 | 总面积＞10% | 40 |
|  | 人行天桥桥面铺装磨损 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 桥面材料局部出现磨损或脱落，骨料外露 | 总面积＜3% | 5 |
|  |  | 桥面材料多处出现磨损或脱落，骨料外露 | 3%≤总面积≤10% | 15 |
|  |  | 桥面材料大面积出现磨损或脱落，普遍骨料外露 | 总面积＞10% | 30 |
|  | 人行天桥桥面铺装防滑能力 | 桥面材料的防滑能力很好，具有较好的安全性 | / | 0 |
|  |  | 桥面材料的防滑能力一般，存在一定的安全隐患 | / | 40 |
|  |  | 桥面材料的防滑能力不足，存在严重的安全隐患 | / | * |
| 桥头平顺 | 桥头 沉降 | 桥梁与道路连接平顺无高差 | / | 0 |
|  |  | 桥梁与道路连接有轻微高差 | 高差值≤限值 | 15 |
|  |  | 桥梁与道路连接有明显高差 | 高差值＞限值 | 40 |
|  |  | 备注：I类、II类养护的城市桥梁，限值为2mm；III~V类养护的城市桥梁，限值为3mm。 |  |  |
|  | 台背 下沉 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 道路路面在桥梁台背回填处轻微沉降 | 沉降值＜2cm | 15 |
|  |  | 道路路面在桥梁台背回填处明显沉降 | 2cm≤沉降值≤5cm | 40 |
|  |  | 道路路面在桥梁台背回填处严重沉降 | 沉降值＞5cm | 80 |
| 伸缩缝 | 螺帽松动 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 带螺栓的伸缩缝装置中少量螺帽产生松动 | 1个≤总数量≤5个 | 15 |
|  |  | 带螺栓的伸缩缝装置中大量螺帽产生松动，甚至脱落 | 总数量＞5个 | 40 |
|  | 缝内沉积物阻塞 | 几乎没有杂物进入伸缩缝内 | / | 0 |
|  |  | 少量杂物进入伸缩缝内，造成伸缩缝轻微阻塞 | / | 5 |
|  |  | 大量杂物进入伸缩缝内，造成伸缩缝严重阻塞 | / | 15 |
|  | 止水带破损、老化 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 橡胶条、填缝料、橡胶带等橡胶构件出现轻微破损或老化，弹性性能下降 | 破损长度≤该条缝总长10% | 15 |
|  |  | 橡胶条、填缝料、橡胶带等橡胶构件出现严重破损或变硬，几乎失去弹性 | 破损长度＞该条缝总长10% | 40 |
|  | 钢材料破损 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 型钢、梳齿板等钢材料断裂 | / | 40 |
|  |  | 型钢、梳齿板等钢材料残缺 | / | 65 |
|  | 接缝处铺装碎边 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 接缝处桥面边缘出现轻微破碎损坏 | 总数量≤10个， 且每个面积≤0.1m2、深度≤2cm | 40 |
|  |  | 接缝处桥面边缘出现严重破碎损坏 | 总数量＞10个， 或单个面积＞0.1m2或深度＞2cm | 65 |
|  | 接缝处高差 | 桥梁伸缩缝装置与桥面（路面）连接平顺无高差 | / | 0 |
|  |  | 桥梁伸缩装置与桥面（路面）连接处出现轻微高差 | 高差值≤限值 | 5 |
|  |  | “明显”指桥梁伸缩装置与桥面（路面）出现明显高差 | 高差值＞限值 | 15 |
|  |  | 备注：1.保护带与桥面的接缝高差，I类、II类养护的城市桥梁，限值为2mm；III~V类养护的城市桥梁，限值为3mm。 2.固定在不同结构上的伸缩缝装置相对高差，限值为2mm。 |  |  |
|  | 钢材料翘曲变形 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 有轻微变形，但不影响构件原有功能 | 翘曲变形≤1cm | 15 |
|  |  | 有严重翘曲变形，且显著影响甚至破坏了构件原有功能 | 翘曲变形＞1cm | 40 |
|  | 结构缝宽异常 | 缝宽为设计时预留的正常缝宽 | / | 0 |
|  |  | 缝宽与设计时预留的正常缝宽相比略有变化 | 缝宽变形＞2cm | 15 |
|  |  | 伸缩缝卡死，缝宽几乎为零，两侧桥梁构件紧密接触 | 缝宽≈0cm | 65 |
|  | 伸缩处异常声响 | 车辆经过时无异常声响 | / | 0 |
|  |  | 车辆经过时有轻微异常声响 | / | 10 |
|  |  | 车辆经过时有明显异常声响 | / | 30 |
| 排水系统 | 泄水管阻塞 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 少数泄水管被杂物阻塞 | 总数量＜5% | 10 |
|  |  | 多数泄水管被杂物阻塞 | 5%≤总数量≤20% | 40 |
|  |  | 泄水管普遍被杂物阻塞 | 总数量＞20% | 80 |
|  | 残缺脱落 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 少数排水设施残缺不全或脱落 | 总数量＜5% | 10 |
|  |  | 多数排水设施残缺不全或脱落 | 5%≤总数量≤20% | 20 |
|  |  | 排水设施普遍残缺不全或脱落 | 总数量＞20% | 40 |
|  | 桥面 积水 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 个别处有积水现象 | 总数量=1个 | 45 |
|  |  | 多处有积水现象 | 总数量≥2个 | 65 |
|  | 防水层 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 防水层轻微渗水，梁底个别位置有不明显的渗水痕迹 | / | 30 |
|  |  | 防水层老化，出现严重渗水， 梁底多处存在渗水痕迹且渗水量较大 | / | 65 |
| 栏杆或护栏 | 露筋 锈蚀 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 少数构件混凝土剥落露出内嵌的钢筋且钢筋产生锈蚀 | 总数量＜5% | 10 |
|  |  | 多数构件混凝土剥落露出内嵌的钢筋且钢筋产生锈蚀 | 5%≤总数量≤20% | 20 |
|  |  | 构件普遍存在混凝土剥落露出内嵌的钢筋且钢筋产生锈蚀 | 总数量＞20% | 40 |
|  | 松动 错位 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 个别处构件出现松动或错位，只稍微影响美观但不影响安全 | / | 10 |
|  |  | 多处构件出现松动或错位，不仅影响美观且存在一定安全隐患 | 总数量≤20% | 30 |
|  |  | 构件普遍存在松动或错位，存在严重安全隐患 | 总数量＞20% | * |
|  | 丢失 残缺 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 构件损坏后个别处丢失残缺，只稍微影响美观但不影响安全 | / | 10 |
|  |  | 构件损坏后多处丢失残缺，不仅影响美观且存在一定安全隐患 | 总数量≤20% | 30 |
|  |  | 构件损坏后大面积丢失残缺，存在严重安全隐患 | 总数量＞20% | * |
| 人行道块件 | 网裂 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 局部出现网裂，裂缝区无变形、无散落 | 总面积＜10% | 15 |
|  |  | 多处出现网裂，裂缝区有轻微变形或散落 | 10%≤总面积≤20% | 30 |
|  |  | 大面积出现网裂，裂缝区变形明显、散落严重 | 总面积＞20% | 50 |
|  | 松动或变形 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 局部块件出现松动、脱空、下陷或拱起 | 总面积＜5% | 15 |
|  |  | 多处块件出现松动、脱空、下陷或拱起 | 5%≤总面积≤10% | 25 |
|  |  | 大面积块件出现松动、脱空、下陷或拱起 | 总面积＞10% | 40 |
|  | 残缺 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 局部块件破碎、散失 | 总面积＜5% | 15 |
|  |  | 多处块件破碎、散失 | 5%≤总面积≤10% | 30 |
|  |  | 大面积块件破碎、散失 | 总面积＞10% | 50 |

*：II类~V类养护的城市桥梁的构件达到该项损坏程度时，扣分值按80分计算，该桥的评定等级不应高于D级。

表A.0.2  上部结构各构件评分等级、扣分值

| 构件类型 | 损坏类型 | 定性描述 | 定量描述 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢结构物 | 变色 起皮 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 钢结构物表面多处油漆变色或漆皮隆起 | 总面积≤30% | 15 |
|  |  | 钢结构物表面大面积出现油漆变色或漆皮隆起 | 总面积＞30% | 30 |
|  | 油漆剥落 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 钢结构物表面局部出现油漆剥落 | 总面积≤10% | 20 |
|  |  | 钢结构物表面多处出现油漆剥落 | 总面积＞10% | 40 |
|  | 一般锈蚀 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 钢结构物表面局部出现锈斑 | 总面积≤10% | 25 |
|  |  | 钢结构物表面多处出现锈斑 | 总面积＞10% | 45 |
|  | 严重锈蚀 | 个别钢结构物出现易剥落的锈层或厚度明显变薄 | 总面积≤5% | 30 |
|  |  | 部分钢结构物出现易剥落的锈层或厚度明显变薄 | 5%≤总面积≤10% | 60 |
|  |  | 大面积钢结构物出现易剥落的锈层或厚度明显变薄 | 总面积＞10% | * |
|  | 锈蚀 成洞 | 无 | / | 0 |
|  |  | 钢结构物局部生锈并被洞穿 | / | 25 |
|  |  | 钢结构物大面积生锈并被洞穿 | / | * |
|  | 焊缝 裂纹 | 无 | / | 0 |
|  |  | 焊缝出现少量裂纹 | 总数量≤10% | 15 |
|  |  | 焊缝出现大量裂纹 | 总数量＞10% | * |
|  | 焊缝 开裂 | 无 | / | 0 |
|  |  | 焊缝出现少量开裂 | 总数量≤10% | 65 |
|  |  | 焊缝出现大量开裂 | 总数量＞10% | * |
|  | 铆钉 损失 | 无 | / | 0 |
|  |  | 少量铆钉损坏或丢失 | 总数量≤20% | 40 |
|  |  | 大量铆钉损坏或丢失 | 总数量＞20% | * |
|  | 螺栓 松动 | 无 | / | 0 |
|  |  | 少量螺栓出现松动 | 总数量≤20% | 20 |
|  |  | 大量螺栓出现松动 | 总数量＞20% | * |
|  | 错位变形 | 钢梁、钢盖梁、钢墩台身局部弯曲翘曲不明显 | / | 15 |
|  |  | 钢梁、钢盖梁、钢墩台身出现变形但不影响结构功能 | / | 40 |
|  |  | 钢结构出现严重变形且影响结构功能 | / | * |
| PC或RC梁式构件 | 表面裂缝 | 梁体表面局部出现细微不规则裂缝 | 总面积＜3% | 10 |
|  |  | 梁体表面多处出现细微不规则裂缝 | 3%≤总面积≤10% | 25 |
|  |  | 梁体表面大面积出现细微不规则裂缝 | 总面积＞10% | 40 |
|  | 混凝土剥离 | 梁体局部出现混凝土破裂脱落 | 总面积＜1% | 15 |
|  |  | 梁体多处出现混凝土破裂脱落 | 1%≤总面积≤2% | 30 |
|  |  | 梁体大面积出现混凝土破裂脱落 | 总面积＞2% | 45 |
|  | 露筋锈蚀 | 梁体局部出现混凝土剥落露筋且钢筋产生锈蚀 | 总面积＜1% | 20 |
|  |  | 梁体多处出现混凝土剥落露筋且钢筋产生锈蚀 | 1%≤总面积≤2% | 40 |
|  |  | 梁体大面积出现混凝土剥落露筋且钢筋产生锈蚀 | 总面积＞2% | * |
|  | 梁体下挠 | 无 | / | 0 |
|  |  | 梁体出现轻微下挠，且挠度不超过允许值 | 挠度≤允许值 | 40 |
|  |  | 梁体出现明显下挠，且挠度超过允许值 | 挠度＞允许值 | * |
|  | 结构裂缝 | 无 | / | 0 |
|  |  | 梁体出现由于受力而产生的明显裂缝 | 宽度≤允许值 | 35 |
|  |  | 梁体出现由于受力而产生的严重裂缝 | 宽度＞允许值 | * |
|  | 裂缝处渗水 | 无 | / | 0 |
|  |  | 裂缝处出现轻微渗水，渗水痕迹面积不大且不明显 | / | 15 |
|  |  | 裂缝处出现严重渗水，渗水痕迹面积较大且非常明显 | / | 40 |
|  | 桥面贯通横缝 | 无 | / | 0 |
|  |  | 桥面出现与道路中线大致垂直的非贯通裂缝，有时伴有少量支缝 | 裂缝非贯通 | 25 |
|  |  | 桥面出现与道路中线大致垂直的贯通裂缝，有时伴有少量支缝 | 裂缝贯通 | 30 |
|  | 梁体位移 | 无 | / | 0 |
|  |  | 梁体出现水平偏移或转动 | / | 40 |
|  |  | 梁体出现严重水平偏移或转动且存在落梁或倾覆的风险 | / | * |
| 横向联系 | 桥面贯通纵缝 | 无 | / | 0 |
|  |  | 桥面出现与道路中线大致平行的非贯通裂缝，有时伴有少量支缝 | 裂缝半贯通 | 25 |
|  |  | 桥面出现与道路中线大致平行的贯通裂缝，有时伴有少量支缝 | 裂缝贯通 | 45 |
|  | 连接件脱焊松动 | 个别连接件脱落松动 | 总数量＜5% | 10 |
|  |  | 多处连接件脱落松动 | 5%≤总数量≤10% | 15 |
|  |  | 大量连接件脱落松动 | 总数量＞10% | 30 |
|  | 连接件断裂 | 个别连接件断裂 | 总数量＜5% | 15 |
|  |  | 多处连接件断裂 | 5%≤总数量≤10% | 30 |
|  |  | 大量连接件断裂 | 总数量＞10% | 55 |
|  | 横隔板网裂 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 横隔板局部出现网裂 | 总面积＜10% | 15 |
|  |  | 横隔板多处出现网裂 | 10%≤总面积≤20% | 25 |
|  |  | 横隔板大面积出现网裂 | 总面积＞20% | 35 |
|  | 横隔板剥落露筋 | 横隔板局部出现混凝土剥落露筋 | 总面积＜5% | 10 |
|  |  | 横隔板多处出现混凝土剥落露筋 | 5%≤总面积≤10% | 20 |
|  |  | 横隔板大面积出现混凝土剥落露筋 | 总面积＞10% | 30 |
|  | 梁体异常振动 | 无 | / | 0 |
|  |  | 梁体有轻微异常振动 | / | 30 |
|  |  | 梁体出现明显的异常振动 | / | * |
| 拱桥横向联系 | 微弯板网裂 | 微弯板局部出现网裂 | 总面积＜10% | 15 |
|  |  | 微弯板多处出现网裂 | 10%≤总面积≤20% | 25 |
|  |  | 微弯板大面积出现网裂 | 总面积＞20% | 35 |
|  | 微弯板剥落露筋 | 微弯板局部出现混凝土剥落露筋 | 总面积＜5% | 10 |
|  |  | 微弯板多处出现混凝土剥落露筋 | 5%≤总面积≤10% | 20 |
|  |  | 微弯板大面积出现混凝土剥落露筋 | 总面积＞10% | 30 |
|  | 连接件（杆）开裂 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 个别连接件（杆）表面开裂 | 总数量＜5% | 15 |
|  |  | 多处连接件（杆）表面开裂 | 5%≤总数量≤10% | 25 |
|  |  | 大量连接件（杆）表面开裂 | 总数量＞10% | 35 |
|  | 连接件（杆）剥落露筋 | 个别连接件（杆）表面出现混凝土剥落露筋 | 总数量＜5% | 20 |
|  |  | 多处连接件（杆）表面出现混凝土剥落露筋 | 5%≤总数量≤10% | 30 |
|  |  | 大量连接件（杆）表面出现混凝土剥落露筋 | 总数量＞10% | 50 |
|  | 桥面贯通纵缝 | 无 | / | 0 |
|  |  | 桥面出现与道路中线大致平行的非贯通裂缝，有时伴有少量支缝 | 裂缝半贯通 | 25 |
|  |  | 桥面出现与道路中线大致平行的贯通裂缝，有时伴有少量支缝 | 裂缝贯通 | 45 |
| 防落梁装置 | 有无落架趋势 | 无 | / | 0 |
|  |  | 桥梁结构有落架趋势，但暂时未危及结构安全 | / | 35 |
|  |  | 桥梁结构有落架趋势，且严重危及结构安全 | / | * |
|  | 牛腿表面损伤 | 无 | / | 0 |
|  |  | 牛腿表面混凝土破损脱落 | / | 25 |
|  |  | 牛腿表面混凝土破损脱落露筋且钢筋产生锈蚀 | / | 60 |
|  | 伸缩缝处渗水 | 无 | / | 0 |
|  |  | 防落梁伸缩缝处出现轻微渗水，渗水痕迹面积不大且不明显 | / | 15 |
|  |  | 防落梁伸缩缝处出现严重渗水，渗水痕迹面积较大且非常明显 | / | 25 |
|  | 钢锚板锈蚀 | 无 | / | 0 |
|  |  | 钢锚板表面出现锈斑 | / | 20 |
|  |  | 钢锚板锈蚀严重，锈蚀位置因生锈腐蚀而变薄 | / | 40 |
| 主拱圈 | 桥面贯通横缝 | 无 | / | 0 |
|  |  | 主拱圈表面出现与道路中线大致垂直的非贯通裂缝，有时伴有少量支缝 | 裂缝非贯通 | 25 |
|  |  | 主拱圈表面出现与道路中线大致垂直的贯通裂缝，有时伴有少量支缝 | 裂缝贯通 | 30 |
|  | 主拱圈变形 | 无 | / | 0 |
|  |  | 拱轴线轻微变形 | / | 40 |
|  |  | 拱轴线明显变形 | / | 60 |
|  | 砌体缺损 | 无 | / | 0 |
|  |  | 少量砌体缺损 | / | 15 |
|  |  | 大量砌体缺损 | / | 25 |
|  | 砌体 脱落 | 无 | / | 0 |
|  |  | 少量砌体脱落 | / | 30 |
|  |  | 大量砌体脱落 | / | 50 |
|  | 砂浆松动缺失 | 无 | / | 0 |
|  |  | 少量砂浆松动缺失 | / | 15 |
|  |  | 大量砂浆松动缺失 | / | 30 |
|  | 表面风化损坏 | 无 | / | 0 |
|  |  | 砌体表面出现轻微风化损坏 | / | 15 |
|  |  | 砌体表面出现严重风化损坏 | / | 40 |
|  | 表面网状裂缝 | 构件表面局部出现网状裂缝 | 总面积＜3% | 10 |
|  |  | 构件表面多处出现网状裂缝 | 3%≤总面积≤10% | 30 |
|  |  | 构件表面大面积出现网状裂缝 | 总面积＞10% | 65 |
|  | 构件断裂 | 无 | / | 0 |
|  |  | 构件表面裂缝发展造成深度开裂 | / | 20 |
|  |  | 构件表面裂缝发展造成严重深度开裂 | / | 50 |
|  | 结构 裂缝 | 无 | / | 0 |
|  |  | 出现由于受力而产生的明显裂缝 | 宽度≤允许值 | 35 |
|  |  | 出现由于受力而产生的严重裂缝 | 宽度＞允许值 | 60 |
|  | 混凝土剥离 | 无 | / | 0 |
|  |  | 构件表面混凝土轻微破裂脱落 | / | 30 |
|  |  | 构件表面混凝土严重破裂脱落，剥离现象明显 | / | 45 |
|  | 露筋 锈蚀 | 无 | / | 0 |
|  |  | 混凝土剥落露筋且钢筋表面产生锈斑 | / | 35 |
|  |  | 混凝土严重剥落露筋且钢筋产生严重锈蚀 | / | 70 |
|  | 节点 开裂 | 个别节点受力开裂 | 总数量＜5% | 10 |
|  |  | 多处节点受力开裂 | 5%≤总数量≤10% | 30 |
|  |  | 大量节点受力开裂 | 总数量＞10% | 65 |
|  | 裂缝处渗水 | 无 | / | 0 |
|  |  | 裂缝处出现轻微渗水，渗水痕迹面积不大且不明显 | / | 15 |
|  |  | 裂缝处出现严重渗水，渗水痕迹面积较大且非常明显 | / | 40 |
| 拱上构造（实腹式） | 表面风化剥落 | 无 | / | 0 |
|  |  | 部分位置有风化现象，造成砌体表面剥落 | 风化面积≤构件面积的20%，或表面剥落面积≤构件面积的10% | 15 |
|  |  | 大范围存在风化现象，造成砌体表面剥落 | 风化面积＞构件面积的20%，或表面剥落面积＞构件面积的10% | 40 |
|  | 侧墙 变形 | 无 | / | 0 |
|  |  | 侧墙稍微偏离原位置，轻微倾斜 | / | 25 |
|  |  | 侧墙严重偏离原位置，倾斜明显 | / | 45 |
|  | 砌体 缺损 | 无 | / | 0 |
|  |  | 少量砌体有缺损 | / | 15 |
|  |  | 大量砌体有缺损 | / | 25 |
|  | 砌体 脱落 | 无 | / | 0 |
|  |  | 少量砌体破损后成块脱落 | / | 25 |
|  |  | 大量砌体破损后成块脱落 | / | 45 |
|  | 砂浆松动缺失 | 无 | / | 0 |
|  |  | 少量砂浆有松动现象 | / | 15 |
|  |  | 大量砂浆有松动现象并缺失 | / | 30 |
| 拱上构造（空腹式） | 腹拱圈变形 | 无 | / | 0 |
|  |  | 腹拱圈稍微偏离原位置，发生轻微变形 | / | 15 |
|  |  | 腹拱圈严重偏离原位置，发生明显变形 | / | 40 |
|  | 表面 开裂 | 无 | / | 0 |
|  |  | 构件表面出现少量非结构裂缝 | / | 15 |
|  |  | 构件表面出现大量非结构裂缝 | / | 40 |
|  | 混凝土剥离 | 无 | / | 0 |
|  |  | 构件表面混凝土轻微破裂脱落，剥离现象不明显 | / | 25 |
|  |  | 构件表面混凝土严重破裂脱落，剥离现象明显 | / | 45 |
|  | 露筋 锈蚀 | 无 | / | 0 |
|  |  | 混凝土剥落露筋，且钢筋表面产生轻微锈蚀 | / | 30 |
|  |  | 混凝土剥落露筋，且钢筋产生严重锈蚀 | / | 60 |
|  | 结构 裂缝 | 无 | / | 0 |
|  |  | 构件出现由于受力而产生的未超限裂缝 | 裂缝宽度≤允许值 | 35 |
|  |  | 构件出现由于受力而产生的超限裂缝 | 裂缝宽度＞允许值 | 70 |
|  | 裂缝处渗水 | 无 | / | 0 |
|  |  | 裂缝处出现轻微渗水，渗水痕迹面积不大且不明显 | / | 15 |
|  |  | 裂缝处出现严重渗水，渗水痕迹面积较大且非常明显 | / | 40 |
| 人行天桥外部装饰板 | 松动 错位 | 个别构件出现松动或错位，但不影响安全 | / | 10 |
|  |  | 多处构件出现松动或错位，且存在一定安全隐患 | / | 30 |
|  |  | 大量构件出现松动或错位，且存在严重安全隐患 | / | * |
|  | 丢失 残缺 | 个别构件丢失残缺，但不影响安全 | / | 10 |
|  |  | 多处构件丢失残缺，且存在一定安全隐患 | / | 30 |
|  |  | 大量构件丢失残缺，且存在严重安全隐患 | / | * |
|  | 局部 变形 | 无 | / | 0 |
|  |  | 装饰板局部弯曲翘曲，但不明显 | / | 15 |
|  |  | 装饰板局部弯曲翘曲，且非常明显 | / | 40 |

*：II类~V类养护的城市桥梁的构件达到该项损坏程度时，扣分值按80分计算，该桥的评定等级不应高于D级。

表A.0.3  下部结构各构件评分等级、扣分值

| 构件类型 | 损坏类型 | 定性描述 | 定量描述 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台帽盖梁 | 表面 裂缝 | 台帽盖梁表面局部出现非结构裂缝 | 总面积＜3% | 8 |
|  |  | 台帽盖梁表面多处出现非结构裂缝 | 3%≤总面积≤10% | 15 |
|  |  | 台帽盖梁表面大面积出现非结构裂缝 | 总面积＞10% | 25 |
|  | 混凝土剥离 | 台帽盖梁混凝土小范围剥离脱落 | 病害面积占比＜1% | 12 |
|  |  | 台帽盖梁混凝土较大范围剥离脱落 | 1%≤总面积≤2% | 20 |
|  |  | 台帽盖梁混凝土大范围剥离脱落 | 总面积＞2% | 30 |
|  | 露筋 锈蚀 | 台帽盖梁混凝土脱落，小范围露筋且钢筋锈蚀 | 病害面积占比＜1% | 10 |
|  |  | 台帽盖梁混凝土脱落，较大范围露筋且钢筋锈蚀 | 1%≤病害面积占比≤2% | 15 |
|  |  | 台帽盖梁混凝土脱落，大范围露筋且钢筋锈蚀 | 病害面积占比＞2% | 25 |
|  | 结构 裂缝 | 无 | / | 0 |
|  |  | 台帽盖梁由于受力产生未超限裂缝 | 裂缝宽度≤允许值 | 20 |
|  |  | 台帽盖梁由于受力产生超限裂缝 | 裂缝宽度＞允许值 | 30 |
|  | 裂缝处渗水 | 无 | / | 0 |
|  |  | 裂缝处出现轻微渗水，渗水痕迹面积不大且不明显 | / | 15 |
|  |  | 裂缝处出现严重渗水，渗水痕迹面积较大且非常明显 | / | 40 |
|  | 墩台成块剥落 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 台帽盖梁处墩台表面混凝土少量混凝土成块破损并剥落 | 病害面积占比总面积＜1% | 5 |
|  |  | 台帽盖梁处墩台表面混凝土大量成块破损并剥落 | 1%≤病害面积占比≤2% | 15 |
|  |  | 台帽盖梁处墩台表面混凝土大面积成块破损并剥落 | 病害面积占比＞2% | 25 |
| 墩 台 身 | 墩身水平裂缝 | 无 | / | 0 |
|  |  | 墩身表面出现非贯通水平裂缝 | / | 20 |
|  |  | 墩身表面出现贯通水平裂缝 | / | 40 |
|  | 墩身竖向裂缝 | 无 | / | 0 |
|  |  | 墩身表面出现非贯通竖向裂缝 | / | 10 |
|  |  | 墩身表面出现贯通竖向裂缝 | / | 25 |
|  | 露筋 锈蚀 | 无 | / | 0 |
|  |  | 墩台身混凝土小范围脱落，露筋且钢筋锈蚀 | 病害面积占比＜1% | 10 |
|  |  | 墩台身混凝土较大范围脱落，露筋且钢筋锈蚀 | 1%≤病害面积占比≤2% | 25 |
|  |  | 墩台身混凝土大范围脱落，露筋且钢筋锈蚀 | 病害面积占比＞2% | 50 |
|  | 混凝土剥离 | 完好 | / | 0 |
|  |  | 墩台身混凝土小范围剥离脱落 | 病害面积占比＜1% | 12 |
|  |  | 墩台身混凝土较大范围剥离脱落 | 1%≤病害面积占比≤2% | 20 |
|  |  | 墩台身混凝土大范围剥离脱落 | 病害面积占比＞2% | 30 |
|  | 桥墩倾斜 | 无 | / | 0 |
|  |  | 桥墩出现一定倾斜，无倾覆的危险 | / | 30 |
|  |  | 桥墩出现严重倾斜，有倾覆的危险 | / | * |
| 支座 | 支座固定螺栓损坏 | 无 | / | 0 |
|  |  | 螺栓出现松动 | / | 20 |
|  |  | 螺栓产生锈蚀 | / | 30 |
|  | 橡胶支座变形 | 无 | / | 0 |
|  |  | 支座出现变形，且超过设计 允许值 | / | 15 |
|  |  | 支座开裂 | / | 40 |
|  | 钢支座损坏 | 无 | / | 0 |
|  |  | 钢支座出现松动 | / | 40 |
|  |  | 钢支座出现锈蚀 | / | 65 |
|  | 支座底板混凝土破损 | 无 | / | 0 |
|  |  | 支座底板混凝土破损脱落，露筋且钢筋锈蚀 | / | 20 |
|  |  | 支座底板混凝土严重破损，开裂成碎块 | / | 60 |
|  | 支承稳定性异常 | 无 | / | 0 |
|  |  | 支座有一定的松动、脱空 | / | 40 |
|  |  | 支座严重松动、脱空，有落梁危险 | / | * |
|  | 钢垫板锈蚀 | 无 | / | 0 |
|  |  | 支座上、下垫板表面出现锈斑 | / | 20 |
|  |  | 支座上、下垫板锈蚀严重，锈蚀位置因生锈腐蚀而变薄 | / | 40 |
| 基础 | 基础 冲刷 | 无 | / | 0 |
|  |  | 基础出现轻微冲刷损坏 | 病害面积占比≤20% | 15 |
|  |  | 基础出现严重冲刷损坏 | 病害面积占比＞20% | 30 |
|  | 基础 掏空 | 无 | / | 0 |
|  |  | 基础个别位置出现掏空破损 | 病害面积占比≤20% | 35 |
|  |  | 基础多个位置出现掏空破损，且严重影响结构完整性 | 病害面积占比＞20% | * |
|  | 混凝土桩损坏 | 无 | / | 0 |
|  |  | 混凝土桩由于损坏而直径减小，但未露出钢筋 | / | 30 |
|  |  | 混凝土桩由于损坏而露筋，且钢筋锈蚀 | / | 40 |
|  | 基础位移 | 无 | / | 0 |
|  |  | 基础出现轻微倾斜，但未出现坍塌变形 | / | 30 |
|  |  | 基础出现严重倾斜，且出现坍塌变形 | / | * |
| 耳背翼墙 | 剥离 脱落 | 无 | / | 0 |
|  |  | 耳背翼墙混凝土轻微剥离脱落或勾缝脱落，砌石松动、缺失 | 病害面积占比≤20% | 10 |
|  |  | 耳背翼墙混凝土严重剥离脱落或勾缝脱落，砌石松动、缺失 | 病害面积占比＞20% | 20 |
|  | 翼墙前结合处开裂 | 无 | / | 0 |
|  |  | 耳背翼墙与桥台结合处出现开裂，但未完全脱开 | / | 15 |
|  |  | 耳背翼墙与桥台结合处完全脱开 | / | 25 |
|  | 挡土功能缺失 | 无 | / | 0 |
|  |  | 耳背翼墙挡土功能部分缺失 | / | 25 |
|  |  | 耳背翼墙挡土功能完全缺失 | / | 35 |
|  | 翼墙贯通裂缝 | 无 | / | 0 |
|  |  | 翼墙出现少量贯通裂缝 | 数量≤5个 | 15 |
|  |  | 翼墙出现大量贯通裂缝 | 数量＞5个 | 35 |
| 拱脚 | 拱脚 位移 | 无 | / | 0 |
|  |  | 拱脚轻微偏离原位置 | / | 35 |
|  |  | 拱脚严重偏离原位置 | / | 65 |
|  | 拱脚 开裂 | 无 | / | 0 |
|  |  | 拱脚附近构件表面出现非贯通裂缝 | / | 20 |
|  |  | 拱脚附近构件表面出现贯通裂缝 | / | 50 |
|  | 拱脚 残缺 | 无 | / | 0 |
|  |  | 拱脚个别处出现材料的缺失 | 数量=1个 | 30 |
|  |  | 拱脚多处出现材料残缺，基础缺脚 | 数量＞1个 | 60 |

*：II类~V类养护的城市桥梁的构件达到该项损坏程度时，扣分值按80分计算，该桥的评定等级不应高于D级。

备注：耳背翼墙包括锥坡、护坡。

# 附录B  悬索桥、斜拉桥检测要点

表B.0.1  悬索桥检测要点

| 构件 类型 | 损坏 类型 | 检测要点 |
| --- | --- | --- |
| 主缆 | 主缆防护损坏 | 主缆表面有无损坏、裂纹、变色起皮、剥落或缠丝外露生锈 |
|  | 主缆变形 | 主缆是否有变形 |
|  | 扶手绳及栏杆绳损坏 | 检修道上扶手绳及栏杆绳是否有伤痕、起丝或断裂 |
|  | 主缆腐蚀或索股损坏 | 主缆是否出现脱皮、伤痕、腐坑、麻坑或断丝 |
|  | 涂膜劣化 | 构件表面是否起泡、裂纹、脱落或粉化 |
| 索夹 | 错位滑移 | 索夹是否有明显错位、滑动 |
|  | 面漆起皮 | 索夹面漆是否起皮 |
|  | 索夹密封填料损坏 | 索夹填料是否老化、开裂或剥落 |
|  | 裂纹和锈蚀 | 索夹是否有裂缝、点蚀、锈斑或锈坑 |
| 吊索 | 渗水 | 构件是否存在防水渗透装置损坏或渗水 |
|  | 锈蚀 腐蚀 | 是否存在点蚀、锈斑、锈坑、氧化皮油漆层剥落或钢丝锈蚀 |
|  | 锚头损坏 | 是否存在锚头破损、松动或裂缝 |
|  | 橡胶老化变质 | 吊索是否存在橡胶老化变形或减振措施松动损坏 |
|  | 掉漆、起皮 | 吊索表面面漆是否起皮、起泡或剥落 |
|  | 防护套破坏 | 防护套是否存在连接处松动或套管顶没有密封 |
|  | 防护层破坏 | 吊索防护层是否老化、破损、裂纹或积水 |
|  | 钢丝断丝 | 钢丝是否断丝 |
| 预应力混凝土加劲梁 | 表面 裂缝 | 梁体表面是否出现不规则裂缝 |
|  | 混凝土剥离 | 梁体是否出现混凝土破损脱落 |
|  | 露筋锈蚀 | 梁体是否出现混凝土剥落露筋及锈蚀 |
|  | 梁体下挠 | 梁体是否出现下挠 |
|  | 结构裂缝 | 梁体是否出现受力裂缝 |
|  | 裂缝处渗水 | 裂缝处是否出现渗水 |
|  | 桥面贯通横缝 | 桥面是否出现与道路中线大致垂直的裂缝 |
|  | 梁体 位移 | 梁体是否出现水平偏移或转动 |
|  | 构件 变形 | 加劲梁是否出现弯曲变形或线形明显变化 |
| 钢桁架（钢箱）加劲梁 | 变色 起皮 | 钢结构物表面是否存在油漆变色或漆皮隆起 |
|  | 油漆 剥落 | 钢结构物表面是否出现油漆剥落 |
|  | 锈蚀 | 钢结构物表面是否出现锈斑，锈层或洞穿 |
|  | 焊缝 开裂 | 焊缝是否出现裂纹、开裂 |
|  | 铆钉 损失 | 铆钉是否损坏或丢失 |
|  | 螺栓 松动 | 螺栓是否出现松动或丢失 |
|  | 错位 变形 | 钢梁、钢盖梁、钢墩台身是否出现错位变形 |
|  | 梁体 下挠 | 梁体是否出现下挠 |
|  | 构件 变形 | 构件是否存在变形、失稳 |
| 索塔 | 蜂窝 麻面 | 是否存在蜂窝麻面 |
|  | 剥落 露筋 | 是否存在混凝土剥落或露筋 |
|  | 钢筋 锈蚀 | 是否存在钢筋锈蚀 |
|  | 混凝土裂缝 | 是否存在裂缝，宽度是否超限 |
|  | 基础冲刷 | 基础是否出现冲刷现象，是否有整体滑动、下沉、位移、倾斜等现象 |
| 索鞍 | 上座板与下座板的相对位移 | 上座板与下座板是否有相对位移 |
|  | 螺栓 松动 | 螺杆、锚栓是否存在连接松动或脱落 |
|  | 锈蚀 | 构件表面是否存在锈蚀、油漆层剥落 |
| 锚锭 | 锚坑漏水 | 锚坑是否出现渗水 |
|  | 顶板、侧墙损坏 | 顶板、侧墙是否出现裂缝、剥落、露筋、钢筋锈蚀、空洞等 |
| 锚杆 | 涂层劣化 | 涂层是否有损坏、裂纹、起皮或剥落 |
|  | 锈蚀 | 构件是否存在锈蚀 |
|  | 裂纹 | 锚杆是否存在裂纹 |
| 桥面系 |  | 参见表A.0.1相关规定 |
| 下部结构 |  | 参见表A.0.3相关规定 |

表B.0.2  斜拉桥检测要点

| 构件 类型 | 损坏 类型 | 检测要点 |
| --- | --- | --- |
| 斜拉索 | 拉索锈蚀、断丝 | 斜拉索钢丝是否存在锈蚀、损坏或断裂 |
|  | 滑移变位 | 斜拉索是否异常变位，导致桥面线形、纵向位移伸缩量出现异常 |
|  | 涂层 损坏 | 涂层是否有损坏、裂纹、起皮、剥落 |
|  | 材料老化 | 护套内的材料是否老化变形、破裂 |
|  | 锚固区损坏 | 锚头或锚拉板是否出现破损、松动或裂缝 |
|  | 拉索线形异常 | 拉索线形是否出现异常 |
| 斜拉索护套 | 漆膜损坏 | 涂层是否出现损坏、裂纹、起皮或剥落 |
|  | 护套 裂缝 | PE 管或金属管是否出现胀裂、裂缝 |
|  | 护套 锈蚀 | 护套表面是否出现锈蚀、氧化皮或油漆层剥落 |
|  | 防护层破损 | 防护层是否出现老化、破损、裂纹或积水 |
|  | 护套上端浆液离析 | 是否离析，浆液流动 |
|  | 渗水 | 护套是否渗水 |
| 预应力混凝土主梁 |  | 参见表B.0.1相关规定 |
| 钢桁架主梁 |  | 参见表B.0.1相关规定 |
| 钢箱梁主梁 |  | 参见表B.0.1相关规定 |
| 索塔 | 倾斜 变形 | 索塔是否出现倾斜或两塔不对称变位 |
|  | 裂缝 | 是否存在裂缝 |
|  | 沉降 | 索塔是否存在沉降以及是否沉降稳定 |
|  | 锚固区渗水 | 锚固区是否有渗水，渗水处有无晶体析出 |
|  | 蜂窝、麻面 | 是否存在蜂窝麻面 |
|  | 剥落、露筋 | 是否存在混凝土剥落或露筋 |
|  | 钢筋 锈蚀 | 是否存在钢筋锈蚀 |
|  | 基础 冲刷 | 基础是否出现较冲刷现象以及是否整体滑动、下沉、位移、倾斜 |
| 锚具 | 锚杯 积水 | 锚杯是否存在积水 |
|  | 锚具内潮湿 | 锚具内是否存在水气、空气潮湿 |
|  | 防锈油结块 | 防锈油是否结块 |
|  | 锚具锈蚀 | 锚具是否存在锈蚀、疲劳或损坏 |
| 减震装置 | 减震装置损坏 | 减震装置是否出现损坏、部分功能失效 |
| 桥面系 |  | 参加表A.0.1相关规定 |
| 下部结构 |  | 参加表A.0.3相关规定 |

# 附录C  人行玻璃桥检测

C.0.1 人行玻璃桥检测包括外观检测、无损检测、荷载试验、施工监控及运营监测。

C.0.2 人行玻璃桥外观检测周期不应超过半年，宜根据桥梁实际运营状况、结构类型和周边环境等适当增加检测频率。

C.0.3 人行玻璃桥外观检测应符合下列规定：

1 桥面系检测包括下列内容：

1）  桥面玻璃是否平整、通透，有无裂纹、磨损、残缺、松动、污秽等。

2）  玻璃之间接缝胶体、玻璃与主体结构连接部位胶体有无破损、老化、失效等。

3）  伸缩装置是否平整、顺直、伸缩自如，有无堵塞、破损、松动、异常变形等。

4）  桥头是否平顺，台背是否下沉、开裂、倾斜等。

5）  护栏是否完整、牢固，有无断裂、错位、变形、松动、缺件、脱漆、污秽等。

6）  排水设施是否完好、顺畅，有无缺损、堵塞等。

7）  防护网、抗风缆等防护设施是否完整，有无锈蚀、缺损、变形、松动、老化等。

8）  桥上标志、照明设施是否损坏、老化、失效，是否需要更换。

2 上部结构和下部结构检测应按照本标准第4章的有关规定执行。

3 人行玻璃桥技术状况评定应按本标准第4.3.1条的I类养护桥梁外观检测的技术状况评定标准执行。

C.0.4 桥上避雷装置和电梯应进行专项检测。

C.0.5 人行玻璃桥的桥面玻璃宜结合玻璃的设计使用年限和外观检测结果，对桥面玻璃缺陷及其安全性、适用性进行检测，可拆取整块玻璃试样进行力学试验。

C.0.6 无损检测、荷载试验、施工监控及运营监测的内容和方法应按本标准相关规定执行。

C.0.7 人行玻璃桥运营期间可采用全方位视频网络监控系统和自动化监测系统，随时掌握桥梁结构及其周边环境异常情况。

# 附录D  人行护栏荷载试验

D.0.1 人行护栏荷载试验可采用水平推力试验或抗水平反复荷载性能检测，试验现场采用随机抽取方式，应至少抽取1个构件。

D.0.2 水平推力试验应符合下列规定：

1 试验荷载可采用等效水平集中荷载，加载宜分为3~6级，卸载宜分为2~3级。

2 试验荷载应作用在护栏立柱柱顶，水平推力应为扶手水平荷载集度与柱间距的乘积。

3 加载装置应坚固，能承受施加的荷载，且不应影响试验结果；施力装置应能缓慢、均匀地施加荷载，且无冲击现象；测试设备不应与加载台连接。

4 在水平推力作用下，立柱柱顶最大水平位移不应超过栏杆扶手高度的1/120；残余比不应大于0.2。

5 测试过程中，护栏构件不应出现开裂、破损，护栏锚固端、构件之间的连接部位不应脱开、松动。

D.0.3 人行护栏推力试验的水平荷载应按《城市桥梁设计规范》CJJ 11的有关规定执行。

D.0.4 人行护栏抗水平反复荷载性能检测方法应按现行行业标准《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T 470执行。

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样不可的：

正面用词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词用“宜”，反面词用“不宜”；

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《城市道路交通设施设计规范》GB 50688

《工程测量标准》GB 50026

《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99

《城市桥梁设计规范》CJJ 11

《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233

《城镇桥梁钢结构防腐蚀涂装工程技术规程》CJJ/T235

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362

《公路钢结构桥梁设计规范》JTG D64

《公路交通安全设施设计规范》JTG D81

《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23

《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T 470

《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21

《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650

《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》JT/T 695

《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》T/CECS 02

《高强混凝土强度回弹法检测技术规程》广东省DBJ/T15-186

广东省标准

城市桥梁检测技术标准

DBJ/T 15-××-20xx

# 条文说明

修 订 说 明

《城市桥梁检测技术标准》DBJ 15-××-20xx，经广东省住房和城乡建设厅20xx年××月××日以粤建公告〔2011〕××号公告批准发布。

本标准是在《城市桥梁检测技术标准》DBJ 15-87-2011的基础上修订而成。在标准修订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，参考了国内外现行相关技术法规和标准，对城市桥梁的外观检测、无损检测、荷载试验、施工监控、运营监测等内容进行了修订完善，并补充了人行玻璃桥检测、桥梁防护设施检测等方面的相关技术内容。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

# 目 次

1  总 则	97

2 术语和符号	98

2.1  术  语	98

2.2  符  号	98

3  基本规定	99

3.1  一般规定	99

3.2  检测范围和周期	100

3.3  检测机构、人员和设备	101

3.5  检测结果评价与检测报告	102

4  外观检测	103

4.1  一般规定	103

4.3 城市桥梁技术状况评定	103

5  桥梁无损检测	104

5.1  一般规定	104

5.2  构件材料强度检测	104

5.3  钢筋间距与保护层厚度检测	105

5.6  钢筋锈蚀状况检测	105

5.7  索结构索力及内部损伤检测	106

6  静力荷载试验	107

6.1  一般规定	107

6.2  试验准备	107

6.4  试验实施	108

6.5  试验资料整理与结果评定	108

7  动力荷载试验	110

7.1  一般规定	110

7.2  试验准备	110

7.4  试验实施	111

7.5  试验资料整理与结果评定	111

8  施工监控	112

8.1  一般规定	112

8.2  施工监控内容与允许偏差	113

8.3  施工监控的实施	113

9  运营监测	118

9.1  一般规定	118

9.2  运营监测准备工作	118

9.3  运营监测的实施	119

附录C  人行玻璃桥检测	121

附录D  人行护栏荷载试验	122

# 1  总 则

1.0.2  本条是规定本标准的适用范围。桥梁检测主要有新建、改扩建、维修加固城市桥梁的施工监控、验收普查、荷载试验和运营监测，以及既有城市桥梁的检查评估和承载能力鉴定试验。临时性桥梁的检测与同类城市桥梁的检测类似，涵洞的检测与小型梁桥、拱桥、刚构桥等类似，桥梁理论研究中的荷载试验程序与本标准的规定类似，故临时性桥梁、涵洞的检测及城市桥梁的科研试验可参考本标准执行。

# 2 术语和符号

## 2.1  术  语

本节给出的术语为本标准的专用术语，多数仅从本标准的角度赋予其涵义，不一定是术语的定义。同时分别给出了相应的推荐性英文术语，不一定是国际上的标准术语，仅供参考。

## 2.2  符  号

仅在某章节中出现的符号且章节中有解释的，没有列入本节。

# 3  基本规定

## 3.1  一般规定

3.1.1本条按照《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015对城市桥梁的规模进行分类，以便于桥梁的检测和养护级别分类。

3.1.2-3.1.3  本标准中城市桥梁的养护分类仍按《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017的有关规定执行。《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017结构定期检测中提到的一些无损检测内容纳入第5章“无损检测”中进行规定。

广东为经济发达地区，城市交通运输量增长较快，过桥车辆多且载重变化大，有必要加强检测。

特殊结构桥梁指钢-混组合梁桥、系杆拱桥、斜拉桥、悬索桥等结构形式较特殊的桥梁。本次修订将采用玻璃、木材、塑料等其他特殊材质作为桥面结构的桥梁也纳入特殊结构桥梁。

3.1.4-3.1.6 主要规定桥梁检测工作的基本程序，强调在充分调查和收集详细资料的基础上制定合理的检测方案，安全有效地实施检测。

收集施工、监理、监控与竣工技术资料，主要包括：材料试验资料、地基与基础试验资料、施工记录、监理资料、施工监控资料、竣工图纸及其说明、交工验收资料、交工验收荷载试验报告、竣工验收有关资料等。

养护维修资料主要包括：桥梁检查与检测、荷载试验资料、历次桥梁维修加固或改扩建资料、历次特别事件记载资料等。

桥址情况和桥梁现状调查包括桥上和两端线路技术状况，允许车速、桥下净空、水深和通航情况、线路交通量、桥址供电情况、用途与荷载等变更情况等。

## 3.2  检测范围和周期

3.2.1  本条定性规定城市桥梁在竣工验收前要进行一次全面检测，对新建、改扩建的桥梁在竣工验收前进行荷载试验检测，以检验桥梁是否达到预期的质量要求。

3.2.2 维修加固桥梁按照《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2，选择相关检测内容；对因承载能力不足进行加固改造的桥梁，加固改造后还应采用荷载试验进行检验。

3.2.3 对因强台风、地震、撞击、火灾等外力引起结构异常振动或变形，外观检测频率应适当加密。

本条的荷载试验包括静力、动力荷载试验。

3.2.4 本条第5点设计中动力问题突出的桥梁，指地震区、沿海飓风区、考虑船舶撞击的桥梁。

3.2.5 本次修订补充了桥梁防护设施的检测。根据现行国标《城市道路交通设施设计规范》GB 50688，桥梁防护设施包括防撞护栏、防撞垫、限界结构防撞设施、人行护栏、分隔设施、隔离栅、防落物网和声屏障等。

3.2.6 对于城市桥梁中单片梁的抽样检测规定主要参考了《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204中相关的内容。本条修编过程中增加了《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205，主要考虑到工厂预制的钢箱梁或钢混组合梁在吊装安装前也应进行抽样检测。若边梁和中梁截面尺寸相同，则应至少选取1片边梁进行试验；若边梁和中梁截面尺寸不相同，则应至少选取1片边梁和1片中梁进行试验。

3.2.7 在施工过程中实时监测桥梁的实际状态，并及时预测和调整施工误差，可进一步保证施工过程的安全，达到理想的施工质量。

3.2.8 基准点是重要且简易的桥梁长期监测方式，所以要求所有桥梁设置。

实施运营监测，对保障运营安全和积累实测资料是非常必要的。运营桥梁应设立永久控制监测点，新建桥梁应在验收前设立永久控制监测点。

运营监测相关项目的选取见本标准9.2.4条。

施工质量不佳或存在疑问的桥梁涵盖了经反复维修加固仍难以达到原设计状态或车辆通行要求的桥梁、无设计资料的圬工拱桥等。

受地震、台风、洪水等自然灾害或受外部撞击（含车船撞击、漂流物撞击等）等周边环境影响的桥梁，应进行运营监测。

## 3.3  检测机构、人员和设备

本节主要规定参与城市桥梁检测的机构应有相应的检测资质，检测人员应有相应的检测资格，检测仪器应进行量值溯源，检测设备应处于有效的合格状态。

3.4  安全要求

3.4.1 检测工作经常需要野外作业，人员、设备的安全不容忽视。公共交通安全也不容忽视。

3.4.3 桥梁检测人员要熟知和严格遵守国家及各地的交通安全规定。

需要封闭道路中断交通的检测，除紧急情况外，应当提前15日向社会公告，并取得公安机关交通管理部门的同意和协助。

封闭交通进行检测前，应按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施，并尽量远离检测区域；需要车辆绕行的，应当在绕行处设置标志。

对未中断交通的检测作业，应配合公安机关交通管理部门加强交通安全监督检查。发生交通阻塞时，及时做好分流、疏导，维护交通秩序。

参与检测作业的车辆、机械应当安装示警灯，喷涂明显的标志图案，作业时应当开启示警灯和危险报警闪光灯。

道路封闭、绕行的两端应专人看守，看守的人应穿反光衣和戴警示标识，做好安全防护。

3.4.4~3.4.9  现场检测同时应遵守国家和省市有关现场施工的安全管理规定。

## 3.5  检测结果评价与检测报告

3.5.1~3.5.4 主要要求城市桥梁检测工作应具有合理、准确、公正的检测结果评价，并形成书面报告。

3.5.5 检测数据分析中可增加与最近一次检测中发现的主要病害的发展趋势对比分析说明、图表等，用于判断桥梁主要病害的变化情况，为桥梁的日常养护和维修加固处理提供支撑。

# 4  外观检测

## 4.1  一般规定

4.1.1 参考《城市桥梁养护技术标准》CJJ99 进行外观检测及技术状况评定。

4.1.2 外观检测应配备相机、裂缝观测仪、探测工具及现场的辅助器材等仪器设备。

4.1.4 对Ⅰ类养护的城市桥梁因结构损坏被评定为不合格的，应提出限制交通、及时处理的建议。对Ⅱ类~Ⅴ类养护的城市桥梁被评估为D级的，应提出处理建议；被评估为E级的，应提出限制交通、及时处理的建议。

## 4.3 城市桥梁技术状况评定

4.3.1对Ⅰ类养护的特大桥或特殊结构桥梁，应根据桥梁特点及普查发现的结构构件损伤情况直接进行技术状况等级划分。

4.3.4  城市桥梁的分幅宜参考原设计图纸的分幅进行划分，如无法找到原有设计文件，可按照桥梁的结构形式、全桥断面的尺寸及材料进行划分，使BCI评定方法更好地适用于该桥梁的技术状况评定。

新建桥梁进行外观检测时，可不对技术状况等级进行评定。

4.3.6  对于Ⅱ～Ⅴ类养护的城市桥梁，BCI评定的算例另见《城市桥梁养护技术标准》CJJ99 条文说明中的第4.5.7条。桥面铺装网裂或龟裂、波浪及车辙、坑槽、碎裂或破碎的计算面积，考虑到维修时要按矩形切割维修，故按维修所需的最小矩形面积计算。

4.3.7~4.3.8 对于桥下空间封闭或检测空间不足的桥梁，应与业主协商打开封闭空间进行检测。若客观条件确实无法进入检测，则不应对全桥进行技术状况等级评定。

# 5  桥梁无损检测

## 5.1  一般规定

5.1.1  桥梁无损检测是指由专业人员采用专门技术手段，并辅以现场和实验室测试等特殊手段对桥梁结构进行详细检测并综合分析，为桥梁的承载能力评估、维修或加固提供技术依据。其中，预应力孔道压浆密实度主要为预应力桥梁验收项目之一。

5.1.2  桥梁无损检测主要包括下列检测内容：（1）构件材料强度；（2）钢筋间距与保护层厚度；（3）混凝土碳化深度；（4）构件裂缝；（5）钢筋锈蚀状况；（6）索结构索力及内部损伤；（7）钢结构焊缝；（8）涂层厚度；（9）预应力孔道压浆密实度。

但影响桥梁结构安全性、可靠性及耐久性的技术指标与参数主要有材料强度、钢筋布置、钢筋锈蚀、混凝土碳化状况、裂缝检测、索结构索力、钢结构焊缝、钢结构涂层厚度、预应力孔道压浆密实度、混凝土中氯离子含量、混凝土电阻率、桥梁结构固有模态参数等，因此，一般情况下选择1～6项检测内容，必要时增加其他检测内容。

## 5.2  构件材料强度检测

5.2.1  采用非破损或局部破损的方法进行结构或构件混凝土抗压强度的检测，是为了避免或减少给结构带来不利影响。但非破损检测方法不适用于有特殊检测目的的检测，如检测受侵蚀层混凝土强度、火灾影响层混凝土强度等。

本条所指的技术规程包括《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T384、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23、《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》T/CECS 02、广东省《高强混凝土强度回弹法检测技术规程》DBJ/T 15-186。

特殊情况下，可以采取钻芯法或钻芯修正法检测结构混凝土的抗压强度，但应注意骨料的粒径问题。

钻芯法修正时可采取修正量的方法，也可采取修正系数的方法。修正量的方法是在非破损检测方法推定值的基础上加修正量，修正系数的方法是在非破损检测方法推定值的基础上乘以修正系数。两者的区别在于，修正量法对修正样本的标准差没有影响，修正系数法不仅对被修正样本的均值予以修正，也对样本的标准差予以修正。

总体修正量的方法是用被修正样本全部推定数值的均值与修正样本（芯样试件换算抗压强度）均值进行比较确定修正系数。对应样本修正量用两个对应样本均值之差值作为修正量，两个样本的容量相同，测试位置对应。对应样本修正系数是用两个样本均值的比值作为修正系数，对于样本的要求与对应样本修正量的要求相同。

检测混凝土抗压强度时，可先按设计强度选定测试方法，再结合实际混凝土强度选用适宜的测试方法。

5.2.2  现场取样检验钢筋的力学性能应注意结构和构件的安全，一般应在受力较小的构件上截取钢筋试样。钢筋化学成分分析试验可为进行过力学性能检验的试件。本次修编增加了钢结构桥梁构件抗拉强度的无损检测方法，即里氏硬度计法。可以从构件检测的里氏硬度对应的下限值判断构件的抗拉性能。

## 5.3  钢筋间距与保护层厚度检测

5.3.2  钻孔、剔凿时，不得损坏钢筋，实测应采用游标卡尺，量测精度为0.1mm。

## 5.6  钢筋锈蚀状况检测

5.6.2  本条提出了电化学测定和判别方法。钢筋锈蚀状况的电化学测定方法是应用半电池电位原理，通过测定混凝土中钢筋的电位值，从而实现对钢筋的锈蚀状况进行定性评估的技术。考虑到在一般的建筑物中，混凝土中钢筋腐蚀通常是由于自然电化学腐蚀引起的，因此采用测量电化学参数来进行判断。在本方法中，规定了一种半电池，即铜-硫酸铜半电池；同时将混凝土与混凝土中的钢筋看作是一个半电池。测量时，将铜-硫酸铜半电池与钢筋混凝土相连接检测钢筋的电位，根据研究积累的经验来判断钢筋的锈蚀性状。所以这种方法适用于已硬化混凝土中钢筋的半电池电位的检测，它不受混凝土构件尺寸和钢筋保护层厚度的限制。

## 5.7  索结构索力及内部损伤检测

5.7.2  在用桥梁拉索索力测量通常采用振动法，现场检测时应事先解除索的阻尼装置，并应依据不小于前五阶特征频率计算索力平均值。

5.7.5  随着技术的发展，超声探伤技术已有长足的进展，探明拉索的内部质量状况对桥梁的安全运营有重要意义。

# 6  静力荷载试验

## 6.1  一般规定

6.1.1  桥梁结构静力荷载试验是将静力荷载作用在车行桥或人行桥上的指定位置，测试结构的静应变（应力）、位移（挠度）和裂缝等项目，推断桥梁结构在荷载作用下的工作状态，评定结构的承载能力和安全性能是否符合设计和使用的要求。

对于因实际结构尺寸和材料性能等参数与设计图纸要求相差较大的情况，往往其试验测试结果也会与按设计图纸进行结构计算的理论结果有较大差别。为此，一般应按实际状况对理论计算进行修正调整，甚至重新计算。

对于缺失竣工资料等原始资料的桥梁，鉴定性荷载试验应从低等级设计汽车荷载开始试验；若满足，应继续按高一等级设计汽车荷载试验，直至出现不满足情况或达到最大设计汽车荷载等级。

## 6.2  试验准备

6.2.1  准备工作对桥梁静力荷载试验是很重要的一部分，它将直接影响到试验的成败。

技术资料包括试验桥梁原有设计、施工和监理的基本资料，以及结构现状（包括存在的问题和缺陷）和必要的检算数据报告。

实际工作中，可将本标准第3.1.6条和6.2.1条工作合并。

6.2.4  荷载试验效率的取值主要参考了《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T233中第6.2.5条的要求。

6.2.5  结构理论计算结果作为结构性能评定的重要标准之一，其准确性、可靠性是相当重要的。理论计算要遵循几个原则：符合设计等规范要求；采用结构设计通用可靠的计算方法；使用通用的、符合实际情况的参数、方法假定。对于结构较复杂的大型桥梁，一般由两种以上计算方法或分析软件进行计算分析，其计算书及试验方案由设计单位（或专家组）复核，审查通过。

6.2.6  对于采用电阻应变片测量结构应变，需要布置适量的温度测点。

6.2.7  一般采用载重汽车组合车队，分别计量车的前后轴重、车轴距、车轮距等。对于人行桥采用重物堆载方式。重物直接加载准备工作量大，加卸载所需周期较长，交通中断时间亦较长，且试验时温度变化对测点的影响较大，因此宜安排在夜间进行试验。

## 6.4  试验实施

6.4.1 试验实施过程中须避免满载后外部荷载对试验点的扰动影响。

车辆荷载的分级加载可采用逐渐增加车辆数量或改变车辆位置的方法。

当桥梁结构存在安全隐患，调查和验算工作不充分或有其他需要时，应增加加载分级级数。如限于条件加载分级级数较少时，应注意每级加载时，车辆荷载逐辆缓缓驶入预定加载位置，必要时可在加载车辆未到达预定加载位置前分次对控制测点进行读数监测以确保试验安全。

## 6.5  试验资料整理与结果评定

6.5.3  试验是一个较长的复杂过程，受到大气温度、仪器性能等诸多客观因素的影响，试验直接测试结果未必完全准确，为此对测试数据的处理是必要的。

其它的结构试验特征曲线包括试验荷载-支点反力曲线，结构局部变形曲线等。

6.5.4  静力荷载试验的评价指标有两个方面，一是根据控制测点的实测值与相应的理论计算值进行比较，说明结构的工作性能和安全储备；二是将控制测点的实测值与规范规定的允许值进行比较，说明结构所处的工作状态。

试验结果评定主要参考了《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011、《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015中的相关要求。对于钢桥也可按照该标准进行评定。对于正常的试验数据和合理的理论计算，当校验系数等于1时，表明结构理论值与实测值完全相符；当校验系数ξ小于1时，表明结构工作性能较好，承载能力有一定富余；当ξ大于1时，表明结构工作性能较差，可能存在安全隐患，应及时进行调查、分析和处理。当残余比δ小于限值，表明结构在最大试验荷载作用下仍处于弹性工作状态。

# 7  动力荷载试验

## 7.1  一般规定

7.1.1  动力荷载试验的目的在于研究车行桥和人行桥结构的自振特性或在动力荷载作用下的受迫振动特性，这些特性参数是判断桥梁运营状况和承载能力的重要指标之一。

脉动试验是指桥面在无任何交通荷载以及桥址附近无规则振源的情况下，测定桥跨结构的自振频率、振型和阻尼比等振动响应。

跑车试验是以一定载重（可采用接近于标准荷载重车的单辆载重汽车）的车辆以不同的车速匀速通过桥跨结构，测定桥跨结构的动挠度、动应变和速度等振动响应。

跳车试验是以一定载重车辆的后轮在指定位置从15cm的高度突然下落激励桥梁振动，测定桥跨结构的速度、加速度等振动响应。

7.1.2 进行多联（孔）桥梁动载试验时，选择的联（孔）在结构形式上体现代表性原则，在结构技术状况和结构受力上体现最不利原则。

## 7.2  试验准备

7.2.1 在桥梁结构动载试验中，可根据现有仪器设备和试验人员的实践经验，按照动载试验的要求和目的与桥梁结构形式确定测点的位置。

可在结构相互连结的各部分布置测点，例如悬臂梁与挂梁、上部结构与下部结构，行车道梁与索塔等的相互连接处。

7.2.2  振型的测定一般有两种方法：一是在桥梁结构上各低阶振型的峰、谷点（通过有限元计算得到）上同时安装多个低频、高灵敏度振动传感器，同时测定各点的脉动响应，通过相关专业软件得到振型曲线（动画）；二是选择一个参考点（测试过程每批都要测量的点；其位置选择尽量避开低阶振型的节点位置，参考有限元结果或根据不同的桥型脉动测试经验确定），在参考点和测量点分批次安装振动传感器，测试时依次分批改变测量点位置，分批测试桥梁结构各测量点的振动响应，通过相关专业软件得到振型曲线（动画）。

## 7.4  试验实施

7.4.3  跳车试验应对附加质量的影响予以修正。

## 7.5  试验资料整理与结果评定

7.5.1 结构的频率、阻尼比、振幅可通过专用分析软件根据测量数据计算分析求得。

结构的阻尼比除可根据软件分析求得外，还可根据跳车激振试验或跑车试验测得的振动衰减曲线按照下式计算求得：

Dr=12mπlnAiAi+m

式中：Dr——阻尼比；

m——在振动衰减曲线上量取的波形数；

Ai——在振动衰减曲线上量取的第i个波形的幅值；

Ai+m——在振动衰减曲线上量取的第i+m个波形的幅值。

7.5.5 前后两次动力试验的外部条件应尽可能的相同，以便于在相同的条件下进行测试结果比较。

# 8  施工监控

## 8.1  一般规定

8.1.1  在桥梁施工过程中，结构体系和荷载状况的不断变化引起结构内力和变形一直处在改变之中。由于各种不确定因素的影响，在桥梁施工各阶段，结构的实际状态与理想状态之间不可避免地存在偏差。因此，必须对桥梁结构每个施工阶段进行严格的监测与控制，及时消除或减少桥梁施工过程中出现的偏差，使桥梁施工状态最大限度地接近理想状态，并保证桥梁结构在施工过程中的安全。桥梁施工监控的最终目标是成桥后结构几何线形和内力状态满足设计要求。

除了第3.2.7条规定的桥型和工法以外，对于其它桥型和工法，如支架上浇筑的梁桥，必要时也可以进行施工监控。

8.1.2  桥梁施工监控的原则是实现对桥梁结构几何线形和内力状态的双控制，但对于不同的桥型结构特点和施工方法以及不同的施工阶段，控制的重点和相应的调控手段可以不同。以斜拉桥为例，在主梁合龙之前，一般以标高控制为主、索力控制为辅，即索力的控制可以适当放松，在结构安全的前提下可以适当调整索力以确保主梁线形满足设计要求；在成桥之后，一般以索力控制为主、标高控制为辅，索力的调整量应得到严格的控制，以确保结构内力状态满足设计要求。

## 8.2  施工监控内容与允许偏差

8.2.1  监控单位应提出施工监控允许偏差的建议值，经与业主、设计、施工和监理等单位协商后确定施工监控的允许偏差值。

8.2.2～8.2.3  几何（变形）和应力（内力）监控的允许偏差主要参考《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1及相关桥梁施工经验制定。

## 8.3  施工监控的实施

8.3.1  施工监控的工作主要包括：（1）施工过程的仿真分析；（2）施工过程的现场测量；（3）施工过程的参数识别与预测；（4）施工过程的线形与内力调整分析。第（1）项工作的目的是获取施工过程桥梁的理论数据；第（2）项工作的目的是获取施工过程中桥梁的实测数据；在上述两项工作的基础上进行第（3）项工作，对桥梁的有关参数进行识别与预测；据此进行第（4）项工作，对桥梁施工过程实施控制。在桥梁的每一个施工阶段均应进行上述工作，不断循环，直至施工完毕。

在实施施工监控过程中，业主、设计、施工和监理等单位应给予必要的配合与支持。

8.3.2  桥梁施工过程仿真分析方法包括正装分析方法和倒拆分析方法。由于倒拆分析方法无法考虑混凝土时变效应（收缩徐变效应）及结构几何非线性效应的影响，也无法计入施工误差和控制调整的实际情况，因此在桥梁施工过程仿真分析中，一般采用正装分析方法。更精细的分析方法是倒拆分析方法与正装分析方法相结合的迭代计算方法。

在施工过程仿真分析中宜考虑大位移效应、梁柱效应和拉索锤度等几何非线性因素的影响。在几何非线性分析中，一般采用拖动坐标法考虑大位移效应的影响；通过引入几何刚度矩阵考虑梁柱单元轴向变形和弯曲变形的耦合作用；而缆索垂度效应一般可以通过等效弹性模量或悬链线理论来考虑。

由于混凝土是分段浇筑、分段加载的，因此在混凝土收缩徐变效应分析中应考虑节段施工对混凝土加载龄期的影响。

由于桥梁结构中的温度场分布规律复杂，因此可以将温度场的改变分解为若干分布简单的温度场的改变，如结构整体升降温、结构不同构件间温差、结构构件温度梯度等，并对每种简单温度场改变所引起的结构反应进行分析，以揭示温度对不同施工阶段下桥梁结构的影响规律。

施工过程仿真分析宜采用两套或以上的不同计算软件分别完成，并对不同软件的计算结果进行校核，确保计算的正确性。

为充分理解设计意图，计算过程和结果可与设计单位共同校核，确保准确。

8.3.3  对于不同的监测内容，相应的监测系统一般包括传感器子系统、数据采集与传输子系统和数据处理子系统。在传感器子系统中应考虑测点的布置、传感器的选择、布设与保护等问题；在数据采集与传输子系统中应考虑数据的采集方式（人工采集或自动采集）与传输方式（有线传输或无线传输）；在数据处理子系统中应考虑对不同监测原始数据的分析方法，以获取真实的监测量。

1  几何监测

桥梁施工监控中的几何监测主要是对结构几何线形和轴线位置等总体几何量的观测，因此应避免在结构局部变形较大的地方布设测点。监测控制网的精度不应低于施工控制网的精度。几何监测的时间宜选择在结构温度趋于均匀的时间区段内，一般宜为清晨5:00至7:00左右。

2  应力监测

应力测点应布设在结构应力状态明确的地方，避免在应力集中或受边界条件影响严重的地方布设测点，除非所布设的测点是专门用于监测上述部位的应力状态。

应变传感器及其引线的保护是一个关键的问题。对于埋入混凝土的埋入式应变传感器，应注意在混凝土浇筑和振捣过程中做好保护工作，在混凝土拆模时应避免对引线的破坏。对于表面式传感器，应防止在后续施工过程中遭坠物等砸坏。

采用应变传感器获取混凝土应变后，由于该应变中包含混凝土收缩徐变等非应力应变，因此在换算混凝土应力时应先扣除这部分非应力应变，否则将引起较大的误差。

3  索力监测

频率法测量索力分三步进行：(1)在环境激励下利用加速度传感器拾取索的随机振动信号，然后通过频域分析获取索的频谱图，据此识别出索的各阶振动固有频率；(2)通过理论分析(解析法与有限元法)与现场标定，获取索力与振动固有频率之间的对应关系；(3)把实测频率代入上述关系中，得到实测索力。可见，频率法测量索力是一种间接方法，频率法的精度取决于高灵敏度的拾振技术以及准确的索力与频率对应关系。

目前索各阶振动固有频率的测试方法已相当成熟，测试精度很高，因此提高频率法测量索力的精度关键在于提高索力与频率对应关系的准确性。通过现场标定以及精细的有限元分析与函数拟合技术，可以较好地考虑索的抗弯刚度、垂度以及各种边界条件对索力与频率对应关系的影响，从而有效地提高频率法测量索力的精度。

索力监测的时间宜选择在结构温度趋于均匀的时间区段内，一般宜为清晨5:00至7:00左右。

对于悬索桥，监测内容宜包括索塔温度、主缆温度（主缆架设期间为基准索股和一般索股温度）、吊索温度和主梁温度等；对于斜拉桥，监测内容宜包括索塔温度、斜拉索温度和主梁温度等；对于拱桥，监测内容宜包括拱肋温度、系杆温度、吊索温度和主梁温度等；对于连续梁桥，监测重点应为主梁温度；对于连续刚构桥，监测重点应为主梁温度和桥墩温度。

温度监测宜与几何监测、应力监测及索力监测等同步进行，以对几何监测、应力监测及索力监测结果做出温度效应的修正。

除对桥梁结构进行温度监测外，还应记录大气温度和箱梁内部空气温度。

8.3.4  参数识别与预测的方法较多，应采用成熟可靠的识别与预测方法，避免使用目前仅停留在理论研究阶段而未经工程实践检验的方法。

8.3.5  施工调整应以及时、小范围调整为原则，尽量避免大范围、大规模的阶段性施工调整，以减少对施工进度的影响。以斜拉桥主梁施工监控为例，当上一节段主梁标高出现偏差后，一般可以调整下一节段主梁立模标高（悬浇时）或精定位标高（悬拼时）以及下一节段斜拉索张拉力，以及时消除或减少偏差，防止偏差累积。上述调整措施可以在下一节段主梁施工时同步进行，对工期不会造成影响。应尽量避免采用费时费力的多索力调整方式（设计有特殊要求的除外）。

# 9  运营监测

## 9.1  一般规定

9.1.1  为保障桥梁安全及正常运营，在桥梁运营的一个较长时间段内，按照预定计划对与桥梁所承受的荷载及结构特性相关的物理量进行连续或若干次测量、比较、分析，从而指导桥梁的运营管理、养护和维修工作。桥梁运营监测的原则是及时掌握桥梁技术现状，指导桥梁的养护维修工作。运营监测可以实现下列目的：

1  评估分析其在所处环境条件下结构现存缺陷可能的发展事态及其对结构安全运营造成的潜在威胁，确保结构安全运营；

2  设定结构安全预警值。对桥梁结构的健康状态、结构安全可靠性进行评估，进而给桥梁管理部门提供等级预警信息；

3  给出特殊事件交通管制措施控制值。对于台风、地震等特殊环境条件给予预警，以提示管理部门进行车辆通行限制；

4  论证设计、施工两阶段的参数、假设、工艺、工法的有效性，对设计和施工进行后期验证。

自动监测是指通过传感器、网络、光纤通讯、无线传输等手段对监测数据进行自动采集和远距离传输的监测方法。人工监测是指通过人工读数和记录对相关物理量进行监测的技术手段。联合监测是综合采用上述两种方法。

## 9.2  运营监测准备工作

9.2.1～9.2.2  永久控制监测可按照《公路桥涵养护规范》JTG H11进行永久性监测网建网及复测。对于特大型、大型桥梁墩台身永久控制监测点的数量选择应结合实际情况，按照经济适用、数据准确、信息齐全的原则设置。

9.2.4  桥梁运营过程中，一般需进行几何监测、应变监测、温度监测及车辆载重监测，具体目的和意义如下：

1 几何监测是为了及时发现桥梁几何尺寸和线型的变化，监测桥梁在运营期间，在活载、恒载及长期荷载作用下，桥梁各个主要断面位移变化的情况，预测桥梁病害及可能存在的危险，从而预警和掌握桥梁结构刚度变化情况及混凝土徐变作用情况；

2 应力（应变）监测的目的是预警桥梁结构是否有缺损状态的可能或存在，保证桥梁强度及安全使用的要求；

3 温度监测是为对不同温度状态下桥梁工作状态进行比较和分析提供数据；

4 车辆载重监测的目的是为分析桥梁结构挠度变形、应力及动力性能的监测数据提供依据。

对于景区人行桥，在有需要的情况下还应进行人流量监测，确保桥梁通行安全，避免造成恐慌。

9.2.5  监测方案制定前，监测单位应熟悉设计图纸和桥梁运营状况，充分理解桥梁结构形式和使用要求，并进行合理的理论分析。

## 9.3  运营监测的实施

9.3.1  监测频次是指单位时间时段内的采样次数，反映了运营监测数据采集在时间上的密集程度；采样频率指在某次数据采集时间段内的读数频率。

9.3.3  当需要对传感器进行补偿时，目前多采用与测点局部条件接近的各种无应力补偿试件，包括均匀温度变化与均匀收缩的补偿试件和徐变的补偿试件。

# 附录C  人行玻璃桥检测

C.0.1 本条主要对人行玻璃桥的检测内容进行规定。玻璃桥一般采用梁式桥、桁架桥、斜拉桥和悬索桥等结构形式，其上、下部结构常为钢结构或钢筋混凝土结构，其无损检测、施工监控及运营监测与其他桥梁的要求一致。

C.0.2 人行玻璃桥应适当增加检测频率，特别是景区的人行玻璃桥梁，在旅游高峰期前进行一次全面的外观检测，确保桥梁运营安全。桥梁实际运营状况包括桥梁的日常游客数量、结构完好情况、运营使用时间等。

C.0.5 玻璃缺陷检测方法见《玻璃缺陷检测方法 光弹扫描法》GB/T 30020；桥面玻璃安全性主要体现为耐撞击性能，适用性主要体现为耐垂直荷载性能等，详见《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433。

# 附录D  人行护栏荷载试验

D.0.1 人行护栏主要为车行桥人行道外侧和人行桥两侧的护栏，荷载试验主要对其阻挡行人跌落的功能进行评价，要求护栏能够能满足行人推动、倚靠、扶靠作用力，阻挡行人掉落。

对于采用玻璃挡板的人行护栏，一般采用抗水平反复荷载性能检测方法。

对于同一结构类型的护栏至少随机抽取1个构件进行检测。

D.0.2 水平推力试验加载前以最大试验值20%进行预压，然后卸载，待稳定后记录正式加载前的初读数。试验过程中，每次读数均需待结构变形稳定后记录。

加载过程中，需指定人员随时观察护栏各部位可能产生的病害，注意观察构件薄弱部位是否有开裂、破损，结构是否产生不正常的响声等，影响护栏承载能力或正常使用。如发生这些情况应立刻中止加载。